## Sheet1
步骤ID | 专业 | 班组/工种 | 项目名称 | 步骤 |  |  |  |  | 陈述性知识（生成） | 陈述性知识（修改） | 程序性知识（生成） | 程序性知识（修改） | 能力描述 | 实操考核点 | 知识考试试题
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级
1 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备
2 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 |  |  |  | 工单的结构组成 作业表单的领取流程 系统计量新装工单的打印技术标准 班长派工的操作规范 作业表单的填写要求 系统计量新装工单的验证原理 工单信息核对的安全风险点 作业表单的存储管理要求 系统计量工单的版本控制规范 工单传递的交接标准 | 派工的基本原则 作业表单的类型 派工的要点 | 班长派工的步骤流程 班长派工的方法策略 领取作业表单的步骤流程 领取作业表单的方法策略 打印系统计量新装工单的步骤流程 打印系统计量新装工单的方法策略 | 班长派工流程 | … | … | …
3 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 | 班长派工 |  |  | 工单的结构 工单的分类 派工的标准 作业任务的分类 工作地址的确认要求 用户名称的核对规范 人员资质检查的技术标准 派工沟通的规范 作业风险评估的依据 安全围栏设置的技术要求 标示牌悬挂的规范 计量装置的安装规范 表计信息的录入要求 封印管理的技术标准 终端参数设置的操作规范 工器具检查的技术规范 安全用具的试验标准 车辆准备的技术要求 作业分工的确定原则 设备验电的操作规范 绝缘手套的使用标准 验电笔的试验规范 互感器室验电的操作要求 安全交代的技术规范 接线盒结构的技术要求 导线绑扎的技术规范 接线工艺的验收标准 封印加装的操作规范 工单填写的技术要求 客户确认的规范流程 作业终结的验收标准 现场恢复的技术规范 | 派工流程的标准 安全风险点的预控措施 工作人员职责划分原则 工器具准备规范要求 作业环境安全评估要素 | 班长派工的流程步骤 派工沟通的规范流程 作业任务分类的判定方法 人员资质检查的步骤流程 派工标准的执行方法 作业分工的确定流程 | 班长派工流程 任务分配决策流程 | … | … | …
4 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 | 领取作业表单 |  |  | 工单的结构/组成 工单的领取规范 作业表单的构成要素 作业表单的填写要求 作业表单的领取流程规范 作业表单的检查要点 工单核对的作业要求 工单核对的判定原理 工单核对的安全规范 作业表单的使用规范 作业表单的填写标准 作业表单的归档规范 | 作业表单的结构 作业表单的用途 作业表单的领取流程 | 作业表单领取的流程步骤 作业表单领取的规范方法 作业表单领取的信息核对流程 作业表单领取的完整性检查方法 作业表单领取的签字确认流程 作业表单领取的异常处理流程 作业表单领取的归档流程 作业表单领取的交接记录方法 | 作业表单的领取流程 作业表单的检查步骤 | … | … | …
5 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 | 打印系统计量新装工单 |  |  | 系统计量新装工单的结构组成 系统计量新装工单的填写规范 系统计量新装工单的数据要素 系统计量新装工单的编制要求 系统计量新装工单的用途 系统计量新装工单的分类 系统计量新装工单的生成原理 系统计量新装工单的操作流程 系统计量新装工单的技术标准 系统计量新装工单的安全防护原理 打印机的结构组成 打印机的型号参数 打印机的电压等级要求 打印机的适用场景 打印机的工作原理 打印机的使用规范 打印机的检查要点 打印机的故障处理方法 | 三相三线标准配置计量装置接线作业新装工单的内容 计量工单关键字段定义 工单打印前数据校验规则 计量装置工单打印格式标准 | 系统计量新装工单填写的步骤流程 系统计量新装工单填写的方法策略 系统计量新装工单打印的操作流程 系统计量新装工单打印的操作方法 打印机启动的操作方法 打印机状态检查的步骤流程 打印机故障排查的操作流程 打印机纸张安装的操作方法 打印机连接工单系统的配置流程 打印机缺纸报警的处理流程 打印机卡纸故障的处理方法 打印机参数设置的操作流程 打印机与工单系统通信的检测方法 打印机输出质量异常的处理流程 | 系统计量工单打印操作流程
6 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 |  |  |  | 工作现场安全规范 计量柜外壳验电规范 工作区设置围栏规范 带电设备误碰风险点 工具使用规范 专用工具使用要求 工作手套佩戴规范 设备损坏风险点 设备断开点检查规范 反送电防范规范 突然来电风险点 安全距离检查标准 带电体作业隔离措施规范 临近带电体作业风险点 | 工作现场安全规范 作业风险的分类 低压三相四线计量装置作业风险内容 预控措施的内涵 | 工作现场核对的流程步骤 计量柜外壳验电的步骤流程 工作区围栏设置的操作流程 柜内组件验电的操作流程 工作手套佩戴的规范操作 专用工具使用的操作方法 设备断开点检查的判定流程 反送电风险确认的操作流程 安全距离测量的判定方法 带电体隔离措施的实施流程 | 作业风险的分析方法
7 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 1：作业人员走错工作位置误碰带电设备触电的风险 |  |  | 工作现场核对的操作规范 计量柜名称编号的识别方法 作业区围栏设置的安全标准 计量柜外壳验电的作业要求 柜内组件验电的技术规范 带电设备误触的风险点 验电笔功能验证的操作原理 安全围栏设置的防护原理 作业位置核对的判定原理 设备带电状态的监测原理 | 工作现场的核对信息要素 带电设备的接触风险点 作业区域的安全隔离标准 安全围栏的设置规范 工作区标识的悬挂规则 | 工作地址核对操作流程 用户名称信息核对方法 作业位置核对判定流程 作业区围栏设置安全标准 计量柜名称编号识别方法 计量柜外壳验电操作步骤 柜内组件验电技术规范 验电笔功能验证操作流程 安全围栏装设操作流程 标示牌悬挂操作规范 带电设备误触风险预判方法 设备带电状态监测操作流程 | 工作现场信息核对流程 安全围栏设置方法 设备外壳带电检测流程
8 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 1：作业人员走错工作位置误碰带电设备触电的风险 | 预控措施（1）：工作组到达工作现场开工前工作负责人要对照工单核对现场用户名称、计量柜名称、编号并用围栏设置工作
9 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 1：作业人员走错工作位置误碰带电设备触电的风险 | 预控措施（2）：作业前对计量柜外壳验明不带电方可开启柜门再验明柜内组件不带电后方可进行接线。
10 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 2：接线过程中作业人员工具使用不当导致肢体受伤设备损坏的风险。 |  |  | 工作手套的结构 工作手套的型号 工作手套的参数 工作手套的适用场景 专用工具的分类 专用工具的工作原理 专用工具的使用规范 工具使用不当导致肢体受伤的风险点 工具使用不当导致设备损坏的风险点 工具使用安全规范 工具检查的技术标准 工具检查的作业要求 工具检查的操作原理 工具检查的判定原理 | 工具使用不当导致肢体受伤的风险点 工具使用不当导致设备损坏的风险点 专用工具使用的作业要求 工具使用安全防护原理 工作手套的适用场景 | 工作手套的检查步骤流程 工作手套漏气测试方法 专用工具的分类检查步骤 专用工具的功能测试方法 专用工具的参数校验流程 工作手套的正确佩戴步骤 专用工具的安全操作步骤 工具使用不当的风险预防流程 工具检查的技术标准执行方法 工具使用规范的操作流程 | 专用工具的使用步骤 工具使用不当导致肢体受伤的预防方法 工具使用不当导致设备损坏的预防方法 工作手套的佩戴方法
11 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 2：接线过程中作业人员工具使用不当导致肢体受伤设备损坏的风险。 | 预控措施：接线全程佩戴工作手套使用专用工具。
12 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 3：作业过程中突然来电触电的风险。 |  |  | 计量柜的结构 验电笔的适用电压范围 绝缘手套的试验标准 断开点的判定原理 反送电风险的技术标准 设备带电状态的检测原理 安全围栏的设置规范 验电操作的技术要求 作业环境的安全条件 突然来电的防护原理 | 断开点的作用 反送电的风险点 设备带电状态确认规范 工作设备两侧断开点的检查标准 断开点设置规范 电力系统反送电防范原则 | 检查工作设备两侧断开点的步骤流程 确认客户设备无反送电风险的方法 应用反送电风险技术标准的步骤 判定断开点存在的方法策略 执行断开点验证的标准化操作流程 检查设备带电状态的验证方法 确认工作设备隔离状态的判定流程 实施反送电防护措施的操作步骤 检查设备断开点可见性验证方法 确认客户侧电源隔离状态的判定标准 | 工作设备两侧断开点检查流程 客户设备反送电风险预判方法
13 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 3：作业过程中突然来电触电的风险。 | 预控措施：开工前检查工作设备两侧是否已有明显断开点确认客户设备不会反送电。
14 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险4:作业人员临近带电体作业触电的风险。 |  |  | 带电体的安全距离技术标准 安全隔离措施的操作规范 临近带电体作业的风险点 安全距离的测量方法 隔离措施的实施要求 安全隔离措施的有效性标准 带电体作业环境的安全评估原则 安全距离的计算依据 | 带电体的安全距离标准 安全隔离措施的实施规范 邻近带电作业的危险特性 | 临近带电体安全距离的测量步骤流程 安全隔离措施的实施步骤流程 安全距离的计算方法 隔离措施有效性验证步骤 带电体作业环境安全评估操作流程 安全隔离措施的操作方法 临近带电体作业风险点识别流程 安全距离测量工具的校验步骤 | 带电体隔离措施的设置流程 绝缘遮蔽物安装规范 带电体危险区域划分方法
15 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险4:作业人员临近带电体作业触电的风险。 | 预控措施:开工前检查确认临近带电体安全距离足够并做好安全隔离措施。
16 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 预约客户 |  |  |  | 客户信息的结构 预约流程的步骤 预约沟通的规范要求 预约工具的使用规范 客户确认的信息要素 预约失败的应急处理原则 沟通协调行为的场景属性 预约客户的沟通理论 预约作业的沟通流程标准 客户信息保密的技术标准 预约时间窗口的作业要求 客户联系失败的处理规范 | 预约沟通的规范要求 客户沟通的注意事项 安装时间确认的规范 客户信息核对的内容 安装前客户准备的事项 现场条件告知的要求 | 预约客户的流程步骤 预约沟通的规范方法 客户信息的填写步骤 预约工具的使用流程 客户确认信息的填写方法 预约失败的应急处理流程 沟通协调行为的沟通流程 预约时间窗口的作业方法 客户联系失败的处理步骤 客户信息保密的技术实施步骤 | 客户预约的流程 预约变更处理的决策流程
17 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 |  |  |  | 工具箱的结构/组成 工具箱的适用电压范围 工具箱的检查要点 安全用具的分类/类型 绝缘手套的试验标准 验电笔的工作原理 绝缘手套的使用规范 工具箱的使用要求 安全用具的检查要点 材料的规格参数 材料的存储要求 工具箱的环境使用条件 绝缘手套的失效判定标准 验电笔的校验周期 工具箱的配置标准 安全用具的报废标准 材料的质量检验要求 工具箱的维护保养规范 绝缘手套的穿戴规范 验电笔的验电范围 工具箱的存放规范 | 作业工器具的分类 作业工器具的用途 作业工器具的检查要点 仪器仪表的分类 仪器仪表的用途 仪器仪表的检查要点 常见材料的用途 常见材料的检查要点 | 工具箱的检查步骤流程 安全用具的检查方法 材料的检查步骤流程 工具箱的使用步骤流程 安全用具的使用方法 材料的准备方法 绝缘手套的检查步骤流程 验电笔的功能测试方法 工具箱的配置检查流程 安全用具的报废判定步骤 材料的质量检验步骤 工具箱的维护保养方法 绝缘手套的穿戴步骤流程 验电笔的校验周期检查方法 工具箱的存放检查流程 安全用具的失效判定方法 材料的存储环境检查步骤 工具箱的环境适用性检查方法 绝缘手套的试验标准检查步骤 验电笔的验电范围确认方法 工具箱的配置标准检查流程 安全用具的分类检查方法 材料的规格参数核对流程 工具箱的检查要点核对方法 安全用具的检查要点核对流程 材料的存储要求检查步骤 工具箱的结构组成检查方法 安全用具的适用电压范围核对流程 材料的使用前检查步骤 工具箱的使用要求检查方法 安全用具的报废标准检查流程 材料的质量检验标准核对方法 工具箱的维护保养规范检查流程 安全用具的检查工具准备方法 材料的运输检查步骤 工具箱的检查工具使用方法 安全用具的检查记录填写方法 材料的验收检查流程 | 工器具、仪器仪表、材料清单的核对方法 作业工器具的领取流程 作业工器具的检查方法 仪器仪表的领取流程 仪器仪表的检查方法 常见材料的领取流程 常见材料的检查方法
18 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 |  |  | 安全帽的结构组成 安全帽的冲击吸收性能技术标准 安全帽的佩戴位置规范 安全帽的系带调整要求 工作服的防护性能技术标准 工作服的阻燃特性要求 工作服的穿戴顺序规范 工作鞋的绝缘性能技术标准 工作鞋的防滑性能要求 工作鞋的穿戴检查要点 红袖章的标识作用规范 红袖章的佩戴位置要求 红袖章的识别距离标准 防护装备失效状态的判断依据 防护装备有效期的标识规范 | 安全帽的分类 安全帽的检查要点 工作服的分类 工作服的穿戴要求 工作鞋的分类 工作鞋的检查要点 红袖章的穿戴规范 | 正确佩戴安全帽的步骤流程 正确穿着工作服的步骤流程 正确穿着工作鞋的步骤流程 工作负责人佩戴红袖章的步骤流程 安全帽佩戴位置调整方法 工作服穿戴顺序规范方法 工作鞋穿戴检查方法 红袖章佩戴位置确认方法 防护装备失效状态判定流程 防护装备有效期标识检查方法 | 安全帽的正确佩戴方法 工作服的穿戴方法 工作鞋的穿戴方法 红袖章的佩戴方法
19 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 正确佩戴安全帽
20 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 正确穿着工作服
21 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 正确穿着工作鞋
22 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 工作负责人佩戴红袖章
23 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取表计、封印 |  |  | 表计的结构/组成 表计的型号/参数 表计的用途/作用 表计的分类 表计的验收标准 封印的分类 封印的使用规范 封印的有效期判定标准 表计的检查要点 封印的检查要点 表计的参数校验要求 封印的防伪技术原理 表计的安装规范 封印的施封技术规范 表计的防误操作要求 封印的施封位置标准 | 电能表的分类 封印的用途 表计信息输入的格式要求 表计信息核对要点 表计型号规格标准 | 表计信息输入流程 表计型号参数核对方法 表计验收标准应用流程 封印分类识别方法 封印有效期判定流程 表计外观检查步骤 封印防伪验证方法 表计参数校验操作流程 封印施封位置判定标准 表计安装规范执行流程 封印施封技术操作步骤 表计防误操作检查流程 封印防伪技术应用方法 | 表计信息输入的方法 表计型号规格核对流程 封印分类用途匹配判定方法 封印领取登记操作步骤
24 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取表计、封印 | 输入表计信息
25 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取表计、封印 | 领取表计
26 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取表计、封印 | 领取检查封印
27 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 给终端上电设置参数 |  |  | 负控终端电池的结构 负控终端电池的型号 负控终端电池的适用电压范围 电池槽的安装位置 电池安装的安全规范 SIM卡的物理结构 SIM卡的插入方向 终端SIM卡槽的规格 SIM卡安装的防静电要求 终端参数设置界面的层级结构 终端参数设置的通讯协议标准 终端参数设置的密码保护机制 终端上电操作的顺序规范 终端初始化配置的技术要求 电能表与终端的通讯参数匹配规则 电压互感器与终端的参数关联关系 电流互感器与终端的参数关联关系 终端参数设置的校验规则 终端参数存储的持久化机制 终端上电异常的处理规范 | 负控终端电池的安装规范 SIM卡的安装位置标准 终端参数设置的配置项分类 终端上电操作的安全注意事项 | 负控终端电池插装步骤流程 负控终端电池安装方法策略 SIM卡安装步骤流程 SIM卡安装方法策略 终端参数设置步骤流程 终端参数设置方法策略 终端通讯参数校验步骤流程 终端密码保护机制设置步骤 终端上电操作顺序规范 终端初始化配置技术要求 终端参数存储持久化方法 终端上电异常处理流程 | 负控终端电池的安装步骤 SIM卡安装位置的选择流程 终端参数设置的配置项设置流程
28 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 给终端上电设置参数 | 插装负控终端电池
29 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 给终端上电设置参数 | 安装SIM卡
30 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 给终端上电设置参数 | 上电设置终端参数
31 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 |  |  | 工具箱的结构 工具箱的型号 工具箱的适用场景 工具箱的检查要点 安全用具的分类 绝缘手套的检查要点 验电笔的使用规范 导线的规格参数 封印的分类 材料的存储要求 安全用具的试验标准 工具箱的配置标准 绝缘靴的检查要点 万用表的技术标准 绝缘胶带的适用范围 | 工具箱的组成 个人工器具清单的核对要点 安全用具的分类 安全用具的领取规范 计量装置安装材料的型号参数 安全用具的检查标准 安全围栏的检查标准 标示牌的检查标准 绝缘人字梯的检查标准 验电笔的检查标准 工作手套的检查标准 照明电筒的检查标准 10kV 高压验电笔的检查标准 | 工具箱的领取检查流程 工具箱的领取检查方法 安全用具的领取检查流程 安全用具的领取检查方法 材料的领取检查流程 材料的领取检查方法 | 工具箱内容核对方法 个人工器具清单的核对方法 安全用具的领取流程 计量装置安装材料的核对方法 安全用具的检查方法 安全围栏的检查方法 标示牌的检查方法 绝缘人字梯的检查方法 验电笔的检查方法 工作手套的检查方法 照明电筒的检查方法 10kV 高压验电笔的检查方法
32 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 | 领取检查工具箱
33 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 | 领取检查安全用具
34 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 | 领取检查材料
35 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 车辆妥当 |  |  | 车辆准备的技术标准 工器具的检查要点 车辆准备的作业要求 工器具齐备的判定标准 车辆安全检查的规范流程 工器具运输的技术规范 车辆状态检查的环境要求 工器具存储的合规性要求 车辆功能验证的测试标准 工器具性能检测的作业规范 | 工器具清单的核对要点 车辆的配置要求 | 车辆状态检查流程 工器具检查步骤 车辆功能验证方法 工器具运输规范操作 车辆环境检查标准 工器具存储合规流程 车辆安全检查步骤 工器具性能检测方法 车辆准备验收流程 工器具齐备判定标准 | 工器具清单的核对方法 车辆配置的核查流程
36 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 车辆妥当 | 检查工器具齐备
37 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 车辆妥当 | 车辆准备妥当
38 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程
39 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 |  |  |  | 工单的结构 用户名称的识别方法 工作位置的确认标准 验电笔的工作原理 验电笔的使用规范 设备外壳带电的检测标准 安全围栏的安装标准 标示牌的类型及含义 绝缘手套的检查标准 绝缘手套的佩戴要求 10kV验电笔的试验要求 互感器室设备的验电规范 安全交代的作业要求 作业风险的辨识标准 作业位置的确认规范 | 现场安全措施的分类 现场安全措施的布置要求 | 核对工单地址信息的步骤 用户名称信息核对方法 工作位置确认步骤 验电笔功能正常检查步骤 设备外壳不带电检测方法 柜门开启操作步骤 安全围栏安装步骤 标示牌悬挂方法 绝缘手套检查步骤 10kV验电笔试验方法 互感器室设备验电步骤 安全交代流程 作业风险辨识标准应用方法 | 现场安全措施的布置方法
40 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 |  |  | 工单地址信息的检查要点 用户名称信息的核对标准 工作位置的确认要求 地址信息核对的技术标准 用户名称识别的规范要求 作业位置标识的设置规范 地址信息错误的风险控制措施 用户名称核对的操作流程 工作位置验证的安全要求 地址信息核对的作业要求 | 工单地址信息的核对规范 用户名称信息的核对规范 计量柜名称编号标识标准 工作位置现场标识规范 地址核对的规范标准 作业地址风险点的识别 | 工单地址信息核对流程 用户名称信息核对流程 工作位置确认流程 地址信息技术标准核对方法 用户名称识别规范操作流程 作业位置标识设置流程 地址信息错误风险控制流程 用户名称核对操作流程 工作位置安全验证流程 | 核对工单地址信息的流程 核对用户名称信息的方法 确认计量柜名称编号标识的步骤 作业地址核对的方法 作业地址安全风险点的核对方法
41 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 | 核对工单地址信息
42 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 | 核对用户名称信息
43 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 | 核对工作位置
44 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 工作设备外壳验电 |  |  | 验电笔的结构 验电笔的适用电压范围 验电笔的使用规范 验电笔的检查要点 工作设备外壳的安全风险点 验电操作的安全防护原理 验电笔的测试功能原理 验电操作的技术标准 验电操作的作业要求 绝缘手套的试验规范 设备外壳验电的判定原理 设备外壳验电的操作标准 验电笔的试验有效标准 验电操作的风险管控标准 设备外壳带电状态的识别原理 | 验电的原理 验电操作的安全规范 设备外壳带电的风险点 验电步骤的执行标准 | 验电笔的检查步骤 验电笔的使用方法 设备外壳验电的操作流程 设备外壳验电的判定方法 绝缘手套的检查步骤 验电操作的安全防护流程 验电笔功能测试的步骤 设备外壳带电状态的识别流程 验电操作的风险管控步骤 验电笔试验有效的判定标准 | 验电笔的使用方法 设备外壳验电操作流程 设备带电状态判定标准操作流程
45 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 工作设备外壳验电 | 验明验电笔功能正常
46 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 工作设备外壳验电 | 验明设备外壳不带电
47 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 工作设备外壳验电 | 验明验电笔功能正常
48 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 工作设备外壳验电 | 开启柜门
49 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 |  |  | 安全围栏的结构 安全围栏的安装规范 标示牌的分类 标示牌的悬挂位置规范 安全围栏设置的安全防护原理 悬挂标示牌的安全防护原理 工作区域隔离的技术标准 作业现场风险隔离的作业要求 带电设备隔离的安全规范 临时围栏设置的判定原理 | 安全标示牌的分类 安全标示牌的用途 安全围栏的安装规范 现场安全措施的设置标准 | 安全围栏的装设步骤 安全围栏的装设方法 标示牌的悬挂步骤 标示牌的悬挂方法 标示牌悬挂位置的判定方法 围栏设置的判定原理应用 标示牌悬挂规范的执行流程 工作区域隔离的技术标准应用 带电设备隔离的安全措施实施步骤 临时围栏设置的判定依据应用 | 安全围栏装设的步骤规范 悬挂在此工作标示牌的方法 悬挂止步高压危险标示牌的安装方法 悬挂从此进出标示牌的设置方法
50 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 悬挂“在此工作”标示牌
51 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 装设围栏
52 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 悬挂“止步高压危险”标示牌
53 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 悬挂“从此进出”标示牌
54 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 |  |  | 高压设备的结构 高压设备的电压等级 高压设备的验电规范 绝缘手套的使用规范 验电笔的适用电压范围 验电笔的工作原理 验电操作的安全距离标准 验电操作的步骤要求 绝缘手套的试验标准 验电前设备断开点的确认原则 反送电风险的预防措施 验电后设备不带电的判定标准 | 高压设备的验电规范 绝缘手套的使用规范 验电器的适用电压范围 验电器的工作原理 绝缘手套的试验标准 验电前设备断开点的确认原则 反送电风险的预防措施 验电后设备不带电的判定标准 | 高压设备验电的步骤流程 高压设备验电的方法 高压设备断开点确认的步骤流程 高压设备反送电风险预防的判断流程 验电笔功能验证的操作流程 绝缘手套使用规范的操作流程 互感器室设备带电状态检测的步骤流程 | 高压设备验电的步骤流程 验电器功能试验的操作流程 绝缘手套使用规范的操作流程
55 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 | 确认进线柜开关断开
56 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 | 确认刀闸断开有明显断开点
57 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 | 确认无反送电风险
58 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 | 验明计量柜互感器室设备不带电
59 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 | 验明计量柜互感器室设备不带电 | 检查绝缘手套试验有效
60 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 | 验明计量柜互感器室设备不带电 | 测试绝缘手套不漏气
61 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 | 验明计量柜互感器室设备不带电 | 佩戴绝缘手套
62 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 | 验明计量柜互感器室设备不带电 | 检查10kV验电笔试验有效
63 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 | 验明计量柜互感器室设备不带电 | 测试验电笔功能正常
64 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 高压设备验电 | 验明计量柜互感器室设备不带电 | 验明互感器室内设备不带电
65 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 |  |  | 安全交代的交代内容 安全交代的交代对象 安全交代的交代节点 安全交代的作业标准 安全交代的权责定义 作业任务的定义 作业位置的确认规范 设备带电状态的检查标准 作业风险的辨识分类 作业风险的控制措施 分工安排的权责定义 安全交代的应急处置原则 安全交代的风险管控标准 安全交代的沟通要求 安全交代的记录规范 | 安全交代的节点 作业任务的交代标准 工作位置的交代规范 设备带电状态的交代规范 作业风险的分类及预控措施 工作职责的划分原则 | 安全交代的会议流程 安全交代的作业任务交代方法 安全交代的作业位置确认流程 安全交代的设备带电状态检查方法 安全交代的作业风险辨识流程 安全交代的分工安排方法 安全交代的应急处置方案制定流程 安全交代的风险管控标准执行方法 安全交代的沟通协调流程 安全交代的记录填写方法 | 安全交代的会议流程 作业任务交代流程 工作位置的交代方法 设备带电状态的交代方法 作业风险预控措施说明方法 工作职责分工确认流程
66 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代作业任务
67 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代作业位置
68 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代设备带电情况
69 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代作业风险
70 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代分工
71 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 |  |  |  | 电压互感器的结构 电压互感器的接线原理 电压互感器一次保险的规格参数 电流互感器的结构 电流互感器的接线原理 二次端子的接线规范 电压互感器一二次接线的标准要求 电流互感器一二次接线的标准要求 二次电缆的绝缘标准 接线盒的结构组成 接线盒连片的连接原理 接线盒进出线的排列规则 电压互感器的额定参数 电流互感器的额定参数 计量装置接线的工艺标准 电能表的安装规范 负控终端的安装规范 计量装置封印的技术标准 计量装置验收的技术规范 电压互感器的校验标准 电流互感器的校验标准 | 计量装置检查的要点 计量装置的分类 | 电压互感器的检查步骤 电流互感器的检查步骤 二次端子的检查步骤 电压互感器一次保险的检查步骤 电压互感器一次保险的测量步骤 备用保险的检查步骤 电压互感器一二次接线的检查步骤 电流互感器一二次接线的检查步骤 二次电缆及接地的检查步骤 接线盒结构的检查步骤 接线盒连片的检查步骤 接线盒进出线的检查步骤 接线盒螺丝的拧紧步骤 负控终端的检查步骤 电能表的检查步骤 | 计量装置检查的流程
72 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 |  |  | 电压互感器的结构及技术标准 电流互感器的结构及技术标准 二次端子的接线原理及作业要求 电压互感器一次保险的规格及熔断特性 接线盒结构的设计规范及安装要求 接线盒连片的连接原理及安全标准 接线盒进出线的接线规范及绝缘要求 电压互感器一、二次接线的相位关系及接线标准 电流互感器一、二次接线的极性要求及接线规范 电压互感器一次保险的测量方法及判定标准 备用保险的规格参数及适用场景 接线盒螺丝的紧固力矩标准及防松措施 计量装置组件的完整性检查标准及验收规范 电压互感器与电流互感器的安装位置技术要求 计量回路接线的绝缘测试标准及操作规范 | 电压互感器的检查要点 电流互感器的检查要点 二次端子的检查要点 电压互感器一次保险的检查要点 接线盒的检查要点 二次接线的接线标准电压互感器一、 电流互感器一、二次接线的接线规范 二次电缆及接地的检查标准 | 电压互感器检查步骤流程 电压互感器检查方法 电流互感器检查步骤流程 电流互感器检查方法 二次端子检查步骤流程 二次端子检查方法 电压互感器一次保险检查步骤流程 电压互感器一次保险检查方法 备用保险检查步骤流程 备用保险检查方法 电压互感器一二次接线检查步骤流程 电压互感器一二次接线检查方法 电流互感器一二次接线检查步骤流程 电流互感器一二次接线检查方法 接线盒结构检查步骤流程 接线盒结构检查方法 接线盒连片检查步骤流程 接线盒连片检查方法 接线盒进出线检查步骤流程 接线盒进出线检查方法 接线盒螺丝紧固步骤流程 接线盒螺丝紧固方法 计量装置组件完整性检查步骤流程 计量装置组件完整性检查方法 | 电压互感器检查方法 电流互感器检查方法 二次端子检查方法 电压互感器一次保险检查步骤流程 电压互感器-二次接线检查步骤流程 电流互感器一二次接线检查步骤流程 二次电缆及接地的检查方法 接线盒检查步骤流程
73 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 检查电压互感器
74 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 检查电流互感器
75 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 检查二次端子
76 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 检查电压互感器一次保险
77 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 测量电压互感器一次保险
78 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 检查备用保险
79 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 检查电压互感器一、二次接线
80 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 检查电流互感器一、二次接线
81 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 检查接线盒连片
82 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 检查接线盒进出线
83 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查已经安装到位计量装置组件 | 拧紧接线盒螺丝
84 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查待装计量表计 |  |  | 电能表的结构 电能表的分类 电能表的型号参数 电能表的技术规范 电能表的接线原理 电能表的测试标准 负控终端的结构 负控终端的分类 负控终端的型号参数 负控终端的技术规范 负控终端的通信协议 计量表计的验收标准 计量表计的安装要求 计量表计的绝缘测试要求 计量表计的接线规则 计量表计的防窃电设计原理 计量表计的误差等级标准 计量表计的环境适应性要求 计量表计的存储运输规范 计量表计的出厂检验项目 计量表计的外观检查要点 计量表计的功能测试要求 计量表计的封印应用规范 计量表计的校验周期标准 计量表计的误差校正方法 计量表计的通信接口类型 计量表计的电源适配要求 计量表计的机械强度标准 计量表计的防护等级要求 计量表计的电磁兼容性规范 | 电能表的型号参数 负控终端的型号参数 电能表的检查要点 负控终端的检查要点 | 电能表的外观检查步骤流程 电能表的型号参数核对方法 电能表的接线口检查步骤流程 电能表的通信接口测试方法 电能表的防窃电结构检查步骤 电能表的绝缘测试操作流程 负控终端的外观检查步骤流程 负控终端的型号参数核对方法 负控终端的通信协议测试步骤 负控终端的SIM卡槽检查方法 计量表计的封印完整性检查流程 计量表计的误差等级验证方法 计量表计的机械强度测试步骤 计量表计的防护等级检查方法 计量表计的环境适应性测试流程 | 电能表的外观检查步骤流程 电能表的型号参数核对方法 负控终端的外观检查步骤流程 负控终端的型号参数核对方法
85 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查待装计量表计 | 检查负控终端
86 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查待装计量表计 | 检查电能表
87 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 安装计量装置 |  |  |  | 电压互感器的结构 电流互感器的型号 二次端子的参数 电压互感器一次保险的适用电压范围 电流互感器一二次接线的分类 二次电缆的接地规范 接线盒的组成 接线盒连片的安装要求 电压互感器的工作原理 电流互感器的接线原理 计量装置安装的技术标准 电能表的安装规范 负控终端的安装位置要求 导线绑扎的工艺标准 接线盒螺丝的拧紧扭矩规范 电能表接线的相序要求 通信回路的连接原理 天线安装的位置规范 封印的加装技术标准 验电笔的使用规范 绝缘手套的试验标准 高压设备验电的安全操作要求 接线检查的判定标准 作业表单填写的规范要求 工单终结的确认流程 安全围栏的设置标准 标示牌悬挂的位置规范 作业人员着装的防护要求 工具箱的检查项目 安全用具的试验周期 车辆准备的安全要求 设备外壳验电的操作流程 互感器室设备验电的步骤 接线盒结构的组成要素 通信线路连接的接线顺序 电压接地点的安装规范 电流接地点的安装规范 接线盒到互感器导线的连接标准 电能表R485I接口的连接方式 终端R485I接口的连接方式 门接点的安装位置要求 计量装置验收的技术标准 作业风险分析的危险源识别 应急抢修的响应时效要求 控制管理的作业规范 沟通协调的作业场景规范 | 计量装置安装的作业要求 计量装置安装的尺寸规范 计量装置安装的风险点 计量装置安装的工具使用规范 | 工作现场核对的流程 设备外壳验电的流程 安全围栏设置的步骤 高压设备验电的操作流程 绝缘手套使用检查的步骤 验电笔功能测试的步骤 安全交代的会议流程 电压互感器检查的步骤 电流互感器检查的步骤 二次端子检查的方法 电压互感器一次保险测量的步骤 电流互感器一二次接线检查的流程 二次电缆接地的施工方法 接线盒结构检查的步骤 接线盒连片安装的规范 导线绑扎的工艺步骤 接线盒螺丝拧紧的扭矩规范 电能表接线的相序操作流程 通信回路连接的接线顺序 天线安装位置的设置方法 封印加装的技术规范 接线检查的判定标准流程 作业表单填写的规范步骤 工单终结的确认流程 安全围栏拆除的步骤 导线裁剪与剥线的操作流程 接线盒到互感器导线连接的标准 电能表R485I接口连接方法 终端R485I接口连接方法 门接点安装的位置规范 计量装置验收的技术标准流程 工具箱检查的项目清单 绝缘手套试验周期的判定方法 车辆准备的安全检查流程 互感器室设备验电的步骤 接线盒结构组成检查的步骤 | 计量装置安装的步骤
88 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 安装计量装置 | 安装电能表 |  |  | 电能表的结构 电能表的安装位置 电能表的接线规范 电能表的参数要求 接线盒的分类 接线盒的结构 绝缘手套的使用规范 验电笔的使用规范 电能表安装的安全规范 电能表接线的安全防护原理 电能表安装的作业风险 电能表安装的环境要求 电能表安装的工具使用要求 电能表封印的加装规范 电能表安装的验收标准 电能表接线的工艺要求 电能表安装的操作标准 电能表安装的分工要求 电能表安装的应急处置原则 电能表安装的验收流程 | 电能表的安装规范 电能表的安装位置要求 电能表的固定方式 | 电能表安装的步骤流程 电能表安装位置的确定方法 电能表固定安装的操作流程 电能表接线端子连接的步骤 电能表参数设置的操作方法 电能表安装安全防护的实施流程 电能表安装环境检查的步骤 电能表安装工具使用的规范流程 电能表安装质量验收的判定方法 电能表安装异常处理的应急流程 电能表封印加装的标准化操作 电能表安装分工协作的执行规范 | 电能表安装位置确认方法 电能表安装的操作流程
89 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 安装计量装置 | 安装负控终端 |  |  | 负控终端的结构 负控终端的安装规范 负控终端的通信协议标准 SIM卡的安装要求 电池的安装规范 天线的安装位置标准 通信线路的连接要求 接线盒的密封标准 绝缘手套的使用规范 验电笔的操作要求 安全围栏的设置规范 标示牌的悬挂标准 高压设备验电流程 二次回路接线规范 接线工艺的质量标准 封印的加装要求 工作现场清理规范 作业终结流程标准 | 负控终端的安装规范 负控终端的安装位置要求 负控终端的安装固定方式 | 负控终端安装步骤 负控终端通信线路连接方法 负控终端电池安装步骤 负控终端SIM卡安装步骤 负控终端天线安装方法 | 负控终端安装固定方法 负控终端安装步骤
90 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 |  |  |  | 电能表的结构 电能表的电压等级参数 电能表的接线端子编号规则 电流互感器的接线原理 电压互感器的接线原理 三相三线电能表接线方式 导线的规格型号技术标准 导线绝缘层剥离规范 接线盒的结构组成 接线盒的接线端子排列规则 绝缘手套的使用规范 验电笔的校验技术标准 带电设备安全距离规范 电气设备验电操作原理 计量回路导线绑扎技术要求 通信线路接线标准 R485接口通信协议规范 天线安装的信号覆盖要求 门接点信号传输原理 接线工艺的验收标准 计量装置接线的相位校验方法 电流互感器极性接线规则 电压互感器接地技术规范 导线连接点的绝缘处理要求 计量装置封印加封技术标准 通信模块SIM卡安装规范 负控终端电池安装技术要求 | 电流互感器的接线原理 电压互感器的接线原理 三相三线电能表接线原理 导线的规格型号 接线盒的接线端子排列规则 接线工具的使用要求 导线连接的工艺标准 | 导线绑扎的调整步骤流程 多余导线拆除的步骤流程 导线裁截的标准操作流程 导线绝缘层剥除的操作步骤 接线螺丝的紧固方法 导线工艺检查的步骤流程 新装导线放出的步骤流程 导线捋直的标准操作流程 导线裁剪的规范操作方法 导线绝缘层剥除的规范流程 接线盒连接的步骤流程 电能表连接的步骤流程 通信线路连接的步骤流程 负控终端电池插装的标准操作 SIM卡安装的规范流程 天线连接的步骤流程 门接点信号的连接方法 互感器与接线盒导线连接的步骤流程 电压互感器三相接线的规范流程 电流互感器三相接线的操作步骤 通信线路R485接口的接线方法 天线信号覆盖的安装规范 门接点信号传输的连接步骤 接线检查的步骤流程 连接盒盖板恢复的步骤流程 电能表封印加装的规范操作 终端封印加装的标准流程 接线盒封印的加装步骤 互感器盖板恢复的步骤流程 互感器封印加装的操作规范 计量室封印加装的标准流程 通信模块SIM卡安装的规范步骤 负控终端电池安装的规范流程 导线连接点绝缘处理的操作方法 计量装置相位校验的步骤流程 电流互感器极性接线的规范步骤 电压互感器接地操作的标准流程 通信线路绝缘测试的步骤流程 接线工艺验收的检查步骤 | 三相三线电能表接线顺序规范流程 原配导线的连接方法 新装接线的方法 通信回路的接线方法 天线、门接点的接线方法 接线工具的使用方法
91 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 用原配导线连接计量回路 |  |  | 三相三线电能表接线原理 电流互感器接线技术标准 电压互感器接线技术标准 计量回路导线规格参数 导线绝缘性能技术标准 接线盒结构组成原理 接线盒端子编号规则 电能表与互感器接线逻辑关系 电流互感器极性接线规范 电压互感器极性接线规范 二次回路接线安全隔离要求 导线绑扎工艺技术要求 接线端子紧固扭矩标准 接线工艺质量验收标准 绝缘工具使用安全规范 验电笔操作技术规范 绝缘手套使用技术规范 带电设备安全距离标准 作业现场安全围栏设置规范 标示牌悬挂技术要求 | 三相三线电能表接线原理 接线盒结构组成原理 接线盒端子编号规则 导线绑扎工艺技术要求 导线裁截的标准 剥线工艺要求 接线工艺要求 接线工具的选择要求 | 导线绑扎调整步骤流程 多余配线拆除步骤流程 导线裁截步骤流程 线头剥开步骤流程 螺丝拧紧步骤流程 工艺检查步骤流程 导线放出步骤流程 导线捋直步骤流程 导线裁剪步骤流程 导线剥开步骤流程 接线盒连接步骤流程 表计连接步骤流程 通信线路连接步骤流程 互感器接线盒导线连接步骤流程 电压互感器相位接线步骤流程 电流互感器相位接线步骤流程 通信回路线头制作步骤流程 电能表R485接口连接步骤流程 终端R485接口连接步骤流程 天线放置步骤流程 门接点连接步骤流程 接线检查步骤流程 | 三相三线电能表的原配导线的接线流程 裁截导线的方法 剥线的方法 螺丝刀的使用方法 剥线钳的使用方法
92 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 用原配导线连接计量回路 | 调整导线绑扎
93 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 用原配导线连接计量回路 | 拆除多余配线
94 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 用原配导线连接计量回路 | 裁截导线
95 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 用原配导线连接计量回路 | 剥开线头
96 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 用原配导线连接计量回路 | 拧紧螺丝
97 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 用原配导线连接计量回路 | 检查工艺
98 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 |  |  | 导线的电压等级技术标准 接线盒的结构分类 电能表的接线端子编号规则 三相三线电能表的接线原理 电流互感器的极性接线规范 电压互感器的接线方式标准 通信线路的接线工艺要求 SIM卡安装的技术要求 绝缘手套的试验周期标准 验电笔的使用技术规范 导线剥线的工艺标准 接线螺丝的紧固扭矩标准 接线盒密封的防水等级要求 计量装置接地的技术规范 电能表与终端的通信协议标准 导线裁剪的尺寸精度要求 导线绑扎的间距规范 接线盒到互感器的导线选型标准 电流互感器二次绕组接线规范 电压互感器二次回路接线规范 计量装置接线的绝缘测试要求 | 导线选择的原则 剪线工具的选择原理 导线准备的工艺规范 接线盒的结构标准 电能表的接线端子编号规则 三相三线电能表的接线原理 通信线路的安装要求 接线盒到互感器的接线要求 电压互感器接线要求 电流互感器接线要求 接线工具的使用要求 | 导线放出步骤流程 导线捋直方法 导线裁剪尺寸精度操作流程 导线剥开工艺操作步骤 接线盒连接操作方法 表计接线端子编号规则应用流程 通信线路R485接口连接步骤 SIM卡安装技术要求操作流程 天线安装位置确定方法 门接点连接标准操作流程 电压互感器二次回路接线步骤 电流互感器极性接线操作方法 接线盒到互感器导线选型连接流程 接线螺丝紧固扭矩标准操作 接线盒密封防水等级处理流程 计量装置接地技术规范执行步骤 通信协议参数设置操作方法 导线绑扎间距规范执行流程 接线检查判定方法 | 导线裁剪的方法 导线剥开的方法 接线盒连接操作方法 天线安装位置确定方法 通信线路的安装流程 电压互感器接线步骤 电流互感器接线步骤 三相三线电能表接线图执行流程 接线盒到互感器的接线流程 剥线钳的使用方法 尖嘴钳的使用方法
99 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 放出导线
100 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 捋直导线
101 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 裁剪导线
102 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 剥开导线
103 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 连接接线盒
104 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 连接表计
105 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 连接通信线路
106 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 连接通信线路 | 插装负控终端电池
107 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 连接通信线路 | 安装SIM卡
108 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 连接通信线路 | 连接天线
109 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 连接接线盒到互感器之间的导线
110 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 电压互感器接线
111 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 电压互感器接线 | 连接电压c相
112 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 电压互感器接线 | 连接电压a相
113 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 电压互感器接线 | 连接电压接地点
114 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 电流互感器接线
115 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 电流互感器接线 | 连接电流c相
116 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 电流互感器接线 | 连接电流a相
117 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 完成新装接线 | 电流互感器接线 | 连接电流接地点
118 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 连接通信回路 |  |  | 通信回路导线的结构 R485接口的参数 通信回路的接线原理 电能表R485接口的定义 终端R485接口的定义 通信回路的接线规范 通信回路的连接标准 通信回路的信号传输原理 通信回路的干扰防范要求 通信回路的线头制作标准 通信回路的接线顺序要求 通信回路的接地规范 通信回路的绝缘要求 通信回路的阻抗匹配原理 通信回路的信号完整性要求 | 通信回路的接线原理 通信回路的接线规范 通信回路的线头制作标准 | 通信回路导线的结构检查步骤 通信回路导线的绝缘层剥除方法 通信回路线头制作标准流程 电能表R485I接口连接操作步骤 终端R485I接口连接操作步骤 通信回路接线顺序验证流程 通信回路信号完整性测试方法 通信回路接地端子连接标准 通信回路阻抗匹配调整流程 通信回路干扰防范检测步骤 通信回路绝缘电阻测试方法 通信回路接线工艺质量检验流程 | 通信回路线头制作标准流程 通信回路接线流程
119 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 连接通信回路 | 制作线头
120 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 连接通信回路 | 连接电能表R485I
121 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 连接通信回路 | 连接终端R485I
122 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 连接天线、门接点 |  |  | 天线的结构 天线的型号 天线的安装规范 天线的信号传输原理 门接点的结构 门接点的材料特性 门接点的连接方式 门接点的电气性能标准 通信信号的传输类型 接点状态的定义 天线安装的技术标准 门接点安装的作业要求 天线连接的安全防护原理 门接点连接的防误触规范 通信线路的接线规范 接点接触电阻的技术标准 天线固定装置的安装要求 门接点绝缘性能的检测标准 天线信号强度的测试方法 接点机械强度的验证规范 | 天线的安装规范 门接点的连接方式 天线固定装置的安装要求 | 天线安装的位置选择流程 天线固定装置的安装步骤流程 天线信号强度的测试方法 门接点的连接方式步骤流程 门接点绝缘性能的检测步骤 门接点接触电阻的测试方法 天线与设备的连接顺序规范 门接点机械强度的验证流程 天线固定角度的调整方法 门接点连接的防误触操作流程 通信天线信号传输路径检查方法 门接点安装的密封性检测步骤 天线连接的安全防护操作流程 门接点材料特性验证流程 通信线路与天线的对接步骤规范 | 天线固定装置的安装步骤流程 门接点的连接步骤流程
123 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 连接天线、门接点 | 放置天线
124 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 连接天线、门接点 | 连接门接点
125 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 计量表计接线 | 接线检查 |  |  | 电能表接线检查的检查标准 接线盒结构的检查要点 导线连接工艺的技术标准 电压互感器接线的接线规范 电流互感器接线的接线规范 通信线路连接的技术要求 接线盒螺丝紧固的安全规范 导线剥开长度的工艺标准 接线检查的电气安全风险点 接线检查的工具使用规范 电能表通信端口的接线原理 计量装置接线的相位对应关系 接线检查的绝缘测试标准 接线盒封印的技术要求 接线检查的作业人员资质要求 导线绑扎的工艺规范 接线检查的设备断电确认流程 接线检查的二次回路工作原理 接线检查的电压互感器接地规范 接线检查的电流互感器接地规范 | 接线检查的标准 导线连接工艺的技术标准 | 接线盒结构检查要点的检查步骤 导线连接工艺技术标准的检查方法 电压互感器接线规范的检查流程 电流互感器接线规范的检查方法 通信线路连接技术要求的检查步骤 接线盒螺丝紧固安全规范的检查流程 导线剥开长度工艺标准的检查方法 电气安全风险点识别的检查步骤 工具使用规范的检查流程 电能表通信端口接线原理的检查方法 计量装置相位对应关系的检查流程 绝缘测试标准的检查方法 接线盒封印技术要求的检查步骤 作业人员资质要求的检查流程 导线绑扎工艺规范的检查方法 设备断电确认流程的检查步骤 二次回路工作原理的检查方法 电压互感器接地规范的检查流程 电流互感器接地规范的检查方法 | 接线检查的步骤 阅读接线图的方法
126 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 加装封印 |  |  |  | 封印的结构 封印的用途 封印的加封标准 连接盒盖板的恢复要求 电能表加封位置规范 终端加封位置规范 接线盒加封技术要求 互感器盖板恢复标准 互感器加封位置规范 计量室加封安全要求 封印失效风险点 封印安装防篡改原理 封印检查验收规范 封印加封操作顺序 封印有效性判定依据 | 封印的用途 封印的使用规范 | 计量室内连接盒盖板恢复步骤流程 电能表加封印操作步骤流程 终端加封印操作步骤流程 接线盒加封方法策略 互感器盖板恢复步骤流程 互感器加封方法策略 互感器门加封操作步骤流程 计量室加封操作步骤流程 封印加封操作顺序流程 封印有效性判定步骤流程 封印检查验收步骤流程 | 封印操作的步骤流程
127 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 计量室内元件封盖、加封 |  |  | 电能表的结构 电能表的加封规范 终端设备的加封技术标准 接线盒的材料特性 连接盒盖板的安装规范 计量装置封印的型号分类 封印的防伪技术原理 加封操作的安全防护原理 封印失效的识别特征 加封位置的技术标准 封印工具的使用规范 计量装置封盖的密封原理 封印状态检查的判定标准 防篡改封印的机械锁止原理 加封操作的作业流程规范 封印失效的应急处理原则 计量装置密封状态的监测方法 | 电能表的加封规范 终端的加封规范 接线盒的加封规范 | 连接盒盖板安装步骤 电能表加封印操作流程 终端设备加封印操作流程 接线盒加封操作流程 计量装置封盖密封操作步骤 封印工具使用操作方法 防伪封印加装技术方法 加封位置确认判定标准 封印状态检查操作流程 机械锁止封印安装方法 封印失效应急处理流程 计量装置密封监测操作方法 | 连接盒盖板安装步骤 电能表加封印操作流程 终端设备加封印操作流程 接线盒加封操作流程
128 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 计量室内元件封盖、加封 | 恢复连接盒盖板
129 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 计量室内元件封盖、加封 | 电能表、终端加封印
130 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 计量室内元件封盖、加封 | 接线盒加封
131 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 互感器室内元件封盖、加封 |  |  | 互感器盖板的结构 封印材料的型号 封印的防篡改原理 封印钳的使用规范 互感器室封印位置的技术规范 封印材料的耐久性要求 封印施加的作业标准 互感器室安全隔离的作业要求 封印完整性检查的技术要点 封印施加顺序的工艺规范 封印位置确认的测量原理 封印材料与设备匹配的适配标准 封印工具的试验周期规范 封印失效的预防措施 封印记录文档的编制要求 封印防潮防腐的技术要求 | 互感器的加封规范 互感器门的加封规范 计量室的加封规范 | 互感器盖板结构检查流程 封印材料型号选择流程 封印钳使用步骤流程 互感器室封盖顺序的工艺流程 封印防篡改验证方法 互感器门封印位置确认流程 计量室封印施加顺序规范 封印材料耐久性测试方法 封印完整性检查技术流程 封印施加标准操作步骤 互感器室安全隔离封印方法 封印失效预防措施执行流程 封印记录文档编制规范 | 互感器盖板安装流程 互感器加封印的操作流程 互感器门加封印的操作流程 计量室加封印的操作流程
132 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 互感器室内元件封盖、加封 | 恢复互感器盖板
133 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 互感器室内元件封盖、加封 | 互感器加封
134 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 互感器室内元件封盖、加封 | 互感器门加封
135 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 互感器室内元件封盖、加封 | 计量室加封
136 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 填写工单 |  |  |  | 作业表单的填写要素 工单的完善规范 客户确认的流程 作业表单的填写要求 工单的完善步骤 客户确认的作业要求 | 工单信息的填写要求 | 作业表单的填写步骤 工单的完善方法 客户确认的流程步骤 作业表单的关键信息核对方法 工单技术标准的补充流程 客户确认的签字规范 工单异常信息的处理步骤 表单数据录入的校验方法 工单归档的执行流程 客户信息确认的标准流程 | 工单信息填写的步骤
137 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 填写工单 | 完善作业表单 |  |  | 作业表单的填写要求 工单填写的技术标准 作业表单的编制标准 客户确认的作业要求 作业表单的数据要素 工单信息的完整性要求 计量装置安装记录的填写规范 安全措施记录的编制要求 作业表单的归档标准 工单与现场实际情况的对应规则 | 作业表单的填写要求 | 作业表单的填写步骤 工单信息的填写方法 计量装置安装记录的填写流程 安全措施记录的编制方法 作业表单的数据要素录入规范 客户确认信息的记录步骤 工单与现场实际情况的对应校验方法 作业表单的归档流程 作业表单的完整性检查方法 工单填写的技术标准实施步骤 | 作业表单完善步骤
138 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 填写工单 | 完善工单 |  |  | 工单的填写规范 工单的数据要素 工单的编制要求 客户确认的作业要求 工单的作业标准 | 工单的填写规范 工单的校验要求 | 工单填写的步骤 工单数据要素的填写方法 工单编制要求的执行流程 客户确认的作业流程 工单作业标准的检查步骤 | 工单填写步骤 工单校验方法
139 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业过程 | 填写工单 | 客户确认 |  |  | 作业表单的填写要素 作业表单的填写标准 客户确认流程的技术标准 客户确认内容的规范 客户信息核对的方法 工单信息记录的格式要求 计量装置接线工艺的验收标准 客户签字确认的作业要求 工单归档的技术规范 客户确认单的编制规则 | 客户签字确认的作业要求 | 客户确认流程的步骤流程 客户确认内容的填写方法 客户信息核对的执行流程 工单信息记录的标准化方法 客户签字确认的操作流程 客户确认异常情况的处理方法 工单归档的标准化操作流程 客户确认单编制的规范方法 | 客户确认流程的步骤流程 客户确认内容的填写方法
140 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业终结 | 恢复现场 |  |  |  | 现场清理的标准 安全围栏的拆除规范 标示牌的拆除规范 作业现场废弃物分类处理要求 作业人员撤离的流程规范 现场恢复验收的技术标准 安全措施拆除的风险管控要求 工具设备回收的作业要求 现场恢复的验收检查项目 现场恢复的环境安全标准 | 作业现场恢复的要求 | 现场清理的步骤 安全围栏拆除的步骤 标示牌拆除的步骤 作业废弃物分类处理的步骤 作业人员撤离的步骤 现场恢复验收的步骤 安全措施拆除的步骤 工具设备回收的步骤 现场恢复环境检查的步骤 | 恢复现场的流程
141 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业终结 | 恢复现场 | 清理现场 |  |  | 清理现场的作业要求 现场遗留物检查标准 工器具回收规范 安全围栏拆除技术标准 标示牌拆除作业规范 废弃物分类处置标准 作业现场恢复原状技术要求 设备运行区域清洁标准 工器具存放安全规范 现场环境检查要点 作业痕迹消除标准 安全隔离措施拆除规范 工作区域状态确认要求 作业结束报告编制规范 现场恢复验收标准 作业现场安全评估要点 临时设施拆除作业规范 设备运行状态检查标准 作业区域照明恢复要求 安全通道恢复规范 | 工器具归位的技术标准 作业现场恢复的验收规范 现场遗留物检查的技术要点 | 清理现场的遗留物检查流程 工器具回收的步骤 安全围栏拆除的流程 标示牌拆除的步骤 废弃物分类处置的方法 作业现场恢复原状的步骤 设备运行区域清洁的流程 工器具存放的规范操作 现场环境检查的步骤 作业痕迹消除的流程 安全隔离措施拆除的步骤 工作区域状态确认的流程 作业结束报告编制的方法 现场恢复验收的流程 作业现场安全评估的步骤 临时设施拆除的流程 设备运行状态检查的步骤 作业区域照明恢复的流程 安全通道恢复的步骤 | 工器具归位的操作流程
142 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业终结 | 恢复现场 | 拆除安全措施 |  |  | 安全围栏的拆除顺序 安全围栏的结构 标示牌的拆除规范 标示牌的用途 标示牌的分类 安全措施拆除的技术标准 安全措施拆除的安全防护原理 安全措施拆除的风险点 安全措施拆除的作业要求 安全措施拆除的判定原理 | 安全围栏拆除的技术规范 标示牌拆除的技术规范 | 安全围栏拆除的步骤 标示牌拆除的步骤 安全措施拆除的技术方法 安全措施拆除的防护操作步骤 安全措施拆除的风险控制方法 标示牌分类的拆除规范 安全围栏结构的拆除顺序 标示牌悬挂位置的拆除流程 安全措施拆除的作业要求执行方法 | 安全围栏拆除步骤 标示牌拆除方法
143 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业终结 | 恢复现场 | 作业人员撤离 |  |  | 作业人员撤离的顺序要求 现场设备清理的技术标准 安全措施拆除的安全规范 工器具回收的操作要求 客户确认的沟通要点 作业人员撤离的风险点 现场恢复的验收标准 作业终结的办理流程 | 作业人员撤离要求 | 作业人员撤离的顺序流程 现场设备清理的操作步骤 安全措施拆除的操作流程 工器具回收的操作规范 客户确认的沟通流程 撤离过程中的风险应对方法 现场恢复的验收流程 作业终结的办理步骤 | 作业人员撤离的确认步骤
144 | 营销专业 | 计量运维班 | 三相三线标准配置计量装置接线作业 | 作业终结 | 办理作业终结 |  |  |  | 作业终结的流程规范 作业终结的技术标准 作业表单的填写要求 客户确认的作业要求 作业终结的沟通协调规范 作业终结的控制管理标准 作业终结的验收规范 作业终结的文档编制要求 作业终结的风险管控标准 作业终结的监督作业技术标准 | 作业终结的要求 | 作业终结的办理流程步骤 作业表单的填写方法 客户确认的作业流程 安全措施拆除步骤 作业人员撤离流程 作业终结的验收流程 作业终结文档编制方法 作业终结的风险管控流程 作业终结的监督作业流程 | 作业终结操作流程