## Sheet1
步骤ID | 专业 | 班组/工种 | 项目名称 | 步骤 |  |  |  |  | 陈述性知识（生成） | 陈述性知识（修改） | 程序性知识（生成） | 程序性知识（修改） | 能力描述 | 实操考核点 | 知识考试试题
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级
1 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备
2 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 |  |  |  | 派工的基本原则 作业表单的结构 作业表单填写规范 系统计量新装工单的标准格式 系统计量新装工单生成流程 系统计量新装工单内容构成 派工所需用户信息 作业表单的类型 | 派工的基本原则 作业表单的类型 派工的要点 | 班长派工流程规范 作业表单填写步骤 系统计量新装工单生成流程 系统计量新装工单内容核对步骤 作业表单领取操作流程 工单信息核对标准 用户信息确认流程 工单打印操作规范 工单打印内容检查步骤 工单打印设备准备流程 | 班长派工流程规范 | … | … | …
3 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 | 班长派工 |  |  | 工单的结构和组成 派工流程的标准 安全风险点的预控措施 工作人员职责划分原则 工器具准备规范要求 计量装置技术参数标准 作业环境安全评估要素 通信设备配置参数说明 封印管理规范要求 电力系统电压等级分类 | 派工流程的标准 安全风险点的预控措施 工作人员职责划分原则 工器具准备规范要求 作业环境安全评估要素 | 班长派工流程规范 派工信息核对步骤 任务分配决策流程 安全措施确认规范 工单核对操作流程 | 班长派工流程规范 任务分配决策流程 | … | … | …
4 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 | 领取作业表单 |  |  | 作业表单的结构 作业表单的用途 计量新装工单的填写要求 计量新装工单的规范 作业表单的领取流程 作业表单的检查要点 作业表单的完整性标准 作业表单的存储规范 计量新装工单的编号规则 计量新装工单的生效条件 | 作业表单的结构 作业表单的用途 作业表单的领取流程 | 作业表单的领取流程 作业表单的检查步骤 计量新装工单的打印步骤 作业表单的完整性验证方法 作业表单的填写规范 工单信息核对流程 作业表单的存储规范 作业表单的传递流程 | 作业表单的领取流程 作业表单的检查步骤 | … | … | …
5 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 | 打印系统计量新装工单 |  |  | 低压三相四线计量装置新装工单的结构 计量装置新装工单的生成标准 系统计量工单打印操作流程规范 计量工单关键字段定义 工单打印前数据校验规则 计量装置工单版本控制要求 电力营销系统工单权限管理规范 新装计量装置工单安全校验机制 计量装置工单打印格式标准 工单打印异常处理流程规范 | 低压三相四线计量装置新装工单的内容 计量工单关键字段定义 工单打印前数据校验规则 计量装置工单打印格式标准 | 系统计量工单打印操作流程规范 工单打印前数据校验流程 计量工单关键字段填写方法 工单打印格式设置规范 系统计量工单权限检查流程 工单打印异常处理操作步骤 计量工单版本控制操作流程 工单打印后校验确认步骤 | 系统计量工单打印操作流程规范
6 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 |  |  |  | 低压三相四线计量装置作业现场核对规范 计量柜外壳验电操作标准 柜内组件带电状态检测方法 工作手套选用与佩戴规范 专用工具使用安全标准 设备两侧断开点检查流程 客户设备反送电预防措施 带电体安全距离判定标准 安全隔离措施实施规范 | 作业风险的分类 低压三相四线计量装置作业风险内容 预控措施的内涵 | 作业现场核对流程 计量柜外壳验电操作流程 柜内组件带电状态检测步骤 工作手套佩戴规范 专用工具使用操作标准 设备两侧断开点检查方法 反送电预防措施实施流程 带电体安全距离测量方法 安全隔离措施执行流程 | 作业风险的分析方法
7 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 1：作业人员走错工作位置误碰带电设备触电的风险 |  |  | 工作现场的核对信息要素 计量柜的命名规范 作业区域的安全隔离标准 带电设备的接触风险点 验电笔的正确使用方法 设备外壳带电检测流程 安全围栏的设置规范 工作区标识的悬挂规则 作业前设备状态确认原则 安全隔离措施的实施标准 | 工作现场的核对信息要素 带电设备的接触风险点 作业区域的安全隔离标准 安全围栏的设置规范 工作区标识的悬挂规则 | 工作现场信息核对流程 安全围栏设置规范 设备外壳带电检测流程 柜内组件带电检测操作步骤 验电笔功能验证标准 作业区隔离措施实施步骤 工作区标识悬挂规则 设备状态确认操作流程 带电设备接触风险规避步骤 安全隔离措施执行标准 | 工作现场信息核对流程 安全围栏设置方法 设备外壳带电检测流程
8 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 1：作业人员走错工作位置误碰带电设备触电的风险 | 预控措施（1）：工作组到达工作现场开工前工作负责人要对照工单核对现场用户名称、计量柜名称、编号并用围栏设置工作
9 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 1：作业人员走错工作位置误碰带电设备触电的风险 | 预控措施（2）：作业前对计量柜外壳验明不带电方可开启柜门再验明柜内组件不带电后方可进行接线。
10 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 2：接线过程中作业人员工具使用不当导致肢体受伤设备损坏的风险。 |  |  | 工作手套的结构 工作手套的用途 工作手套的检查要点 专用工具的分类 专用工具的适用场景 专用工具的使用规范 工具使用不当导致肢体受伤的风险点 工具使用不当导致设备损坏的风险点 工作手套佩戴的作业要求 专用工具使用的作业要求 工具使用安全防护原理 工具检查的技术标准 工具操作的力学原理 工具损坏判定的技术标准 | 工具使用不当导致肢体受伤的风险点 工具使用不当导致设备损坏的风险点 专用工具使用的作业要求 工具使用安全防护原理 | 工作手套的检查步骤 工作手套的佩戴步骤 专用工具的检查步骤 专用工具的使用步骤 工具操作的力学原理应用方法 工具检查的技术标准 工具使用不当导致肢体受伤的预防步骤 工具使用不当导致设备损坏的预防步骤 | 专用工具的使用步骤 工具使用不当导致肢体受伤的预防方法 工具使用不当导致设备损坏的预防方法
11 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 2：接线过程中作业人员工具使用不当导致肢体受伤设备损坏的风险。 | 预控措施：接线全程佩戴工作手套使用专用工具。
12 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 3：作业过程中突然来电触电的风险。 |  |  | 断开点的定义 断开点的作用 反送电的风险点 设备带电状态确认规范 客户设备反送电原理 安全隔离措施标准 工作设备两侧检查标准 断开点设置规范 设备状态标识要求 电力系统反送电防范原则 | 断开点的作用 反送电的风险点 设备带电状态确认规范 工作设备两侧断开点的检查标准 断开点设置规范 电力系统反送电防范原则 | 工作设备两侧断开点检查流程 客户设备反送电风险预判方法 设备状态标识确认规范 断开点设置标准操作步骤 反送电防范措施检查清单 带电设备隔离验证流程 设备带电状态二次确认方法 安全隔离措施执行标准 | 工作设备两侧断开点检查流程 客户设备反送电风险预判方法
13 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 3：作业过程中突然来电触电的风险。 | 预控措施：开工前检查工作设备两侧是否已有明显断开点确认客户设备不会反送电。
14 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险4:作业人员临近带电体作业触电的风险。 |  |  | 带电体的安全距离标准 安全隔离措施的实施规范 邻近带电作业的危险特性 电力设备带电状态的判断依据 工作区域隔离标识的设置要求 人体与带电体的最小安全距离 临时遮栏的设置规范 带电设备的警示标识标准 作业环境危险点识别方法 电力作业安全防护等级划分 | 带电体的安全距离标准 安全隔离措施的实施规范 邻近带电作业的危险特性 | 安全距离测量步骤 带电体隔离围栏设置流程 绝缘遮蔽物安装规范 作业区域安全标识悬挂标准 带电设备警示牌布置方法 临时遮栏安装验收流程 人体安全距离保持判定规则 带电体危险区域划分方法 绝缘工具使用规范 作业区带电状态复核流程 | 带电体隔离措施的设置流程 绝缘遮蔽物安装规范 带电体危险区域划分方法
15 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险4:作业人员临近带电体作业触电的风险。 | 预控措施:开工前检查确认临近带电体安全距离足够并做好安全隔离措施。
16 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 预约客户 |  |  |  | 客户预约流程的标准 客户沟通的注意事项 安装时间确认的规范 客户信息核对的内容 安装前客户准备的事项 现场条件告知的要求 客户联系方式的管理规范 预约变更的处理流程 | 客户沟通的注意事项 安装时间确认的规范 客户信息核对的内容 安装前客户准备的事项 现场条件告知的要求 | 客户预约流程的执行步骤 客户沟通中的关键操作步骤 安装时间确认的执行流程 客户信息核对的步骤 现场条件告知的沟通方法 客户联系方式管理的规范流程 预约变更处理的决策流程 | 客户预约的流程 预约变更处理的决策流程
17 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 |  |  |  | 工具箱的标准配置 工具箱的检查方法 安全用具的分类 安全用具的用途 安全用具的适用范围 材料的类型规格要求 材料的领取标准 工具箱的存放规范 安全用具的检查流程 材料的验收标准 工具箱的使用规范 安全用具的绝缘性能要求 材料的存储条件 工具箱的日常维护方法 安全用具的报废标准 材料的发放流程 工具箱的配置原则 安全用具的佩戴规范 材料的质量检测标准 工具箱的检查频次 | 作业工器具的分类 作业工器具的用途 作业工器具的检查要点 仪器仪表的分类 仪器仪表的用途 仪器仪表的检查要点 常见材料的用途 常见材料的检查要点 | 工具箱标准配置领取流程 工具箱检查操作步骤 安全用具分类检查方法 安全用具适用范围判断流程 材料类型规格确认步骤 材料验收标准执行流程 工器具齐备性检查流程 车辆准备标准操作流程 安全用具绝缘性能检测流程 工具箱检查频次执行规范 安全用具佩戴规范操作流程 材料存储条件检查步骤 工具箱配置原则应用流程 安全用具报废标准判断流程 材料发放流程执行步骤 工具箱日常维护操作规范 安全用具检查流程标准 材料质量检测标准执行流程 | 工器具、仪器仪表、材料清单的核对方法 作业工器具的领取流程 作业工器具的检查方法 仪器仪表的领取流程 仪器仪表的检查方法 常见材料的领取流程 常见材料的检查方法
18 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 |  |  | 安全帽的正确佩戴方法 工作服的防护功能要求 工作鞋的绝缘性能标准 红袖章的标识作用规范 安全帽的检查要点 工作服的穿戴顺序要求 绝缘鞋的穿戴注意事项 工作负责人标识的佩戴规范 安全帽的防护原理 工作服的材质防护特性 绝缘鞋的防滑性能要求 红袖章的识别距离标准 安全帽的缓冲层作用 工作服的阻燃性能规范 绝缘鞋的电压防护等级 工作负责人标识的使用场景 安全帽的耐冲击性能 工作服的尺码适配要求 绝缘鞋的检查维护方法 红袖章的佩戴位置规范 | 安全帽的分类 安全帽的检查要点 工作服的分类 工作服的穿戴要求 工作鞋的分类 工作鞋的检查要点 红袖章的穿戴规范 | 安全帽的正确佩戴步骤 工作服的穿戴顺序规范 工作鞋的绝缘性能检查流程 红袖章的佩戴位置规范 安全帽缓冲层的检查方法 工作服阻燃性能验证流程 绝缘鞋电压防护等级确认步骤 工作负责人标识的佩戴时机判断 | 安全帽的正确佩戴方法 工作服的穿戴方法 工作鞋的穿戴方法 红袖章的佩戴方法
19 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 正确佩戴安全帽
20 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 正确穿着工作服
21 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 正确穿着工作鞋
22 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 工作负责人佩戴红袖章
23 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取表计、封印 |  |  | 低压三相四线电能表的分类 低压三相四线电能表的参数设置规范 表计信息输入的格式要求 表计外观验收标准 封印的分类及用途 封印防伪特征识别方法 封印领取的流程规范 表计功能测试方法 封印检查的操作步骤 表计型号规格标准 | 电能表的分类 封印的用途 表计信息输入的格式要求 表计信息核对要点 表计型号规格标准 | 表计信息输入格式校验流程 表计外观验收标准操作规范 封印防伪特征核对步骤 表计型号规格核对流程 封印分类用途匹配判定方法 表计功能测试执行流程 封印领取登记操作步骤 表计参数设置校验流程 | 表计信息输入的方法 表计型号规格核对流程 封印分类用途匹配判定方法 封印领取登记操作步骤
24 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取表计、封印 | 输入表计信息
25 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取表计、封印 | 领取表计
26 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取表计、封印 | 领取检查封印
27 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 给终端上电设置参数 |  |  | 负控终端电池的安装规范 SIM卡的安装位置标准 终端参数设置的配置项分类 终端上电操作的安全注意事项 通信模块的电压兼容性要求 负控终端通信协议的技术参数 计量装置参数设置的校验规则 终端电池容量与工作时间的对应关系 SIM卡安装前的检查项目 终端参数设置的优先级顺序 | 负控终端电池的安装规范 SIM卡的安装位置标准 终端参数设置的配置项分类 终端上电操作的安全注意事项 | 负控终端电池的安装步骤 SIM卡安装位置的选择流程 终端参数设置的配置项设置流程 通信模块电压兼容性检测方法 终端上电操作的安全验证流程 参数设置优先级的执行顺序 SIM卡安装前的检查项目清单 终端电池容量与工作时间的匹配标准 通信协议参数的配置校验方法 终端参数设置的错误修正流程 | 负控终端电池的安装步骤 SIM卡安装位置的选择流程 终端参数设置的配置项设置流程
28 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 给终端上电设置参数 | 插装负控终端电池
29 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 给终端上电设置参数 | 安装SIM卡
30 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 给终端上电设置参数 | 上电设置终端参数
31 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 |  |  | 工具箱的组成结构 安全用具的分类标准 计量装置安装材料的型号参数 工器具验收检查规范 绝缘工具的检测标准 计量专用工具的功能特性 材料存储保管要求 工器具防潮防损措施 工具箱编号管理规则 安全用具有效期标识规范 | 工具箱的组成 个人工器具清单的核对要点 安全用具的分类 安全用具的领取规范 计量装置安装材料的型号参数 安全用具的检查标准 安全围栏的检查标准 标示牌的检查标准 绝缘人字梯的检查标准 验电笔的检查标准 工作手套的检查标准 照明电筒的检查标准 | 工具箱组成结构检查流程 安全用具分类标准核对方法 材料型号参数验证步骤 工器具验收检查操作流程 绝缘工具检测标准执行步骤 计量专用工具功能验证方法 材料存储保管检查流程 工具箱编号管理操作规范 安全用具有效期标识核验流程 工器具防潮防损措施执行步骤 | 工具箱内容核对方法 个人工器具清单的核对方法 安全用具的领取流程 计量装置安装材料的核对方法 安全用具的检查方法 安全围栏的检查方法 标示牌的检查方法 绝缘人字梯的检查方法 验电笔的检查方法 工作手套的检查方法 照明电筒的检查方法
32 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 | 领取检查工具箱
33 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 | 领取检查安全用具
34 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 | 领取检查材料
35 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 车辆妥当 |  |  | 工器具的分类标准 安全用具的检查规范 材料规格的验收标准 工器具检查的流程 车辆安全检查的规范 运输工具的装载要求 应急设备的配置标准 工器具固定方式的规范 车辆运输的安全距离要求 作业车辆的准入标准 | 工器具清单的核对要点 车辆的配置要求 | 工器具分类标准执行流程 安全用具检查操作规范 材料规格验收判定标准 工器具检查步骤实施流程 车辆安全检查操作流程 运输工具装载规范执行步骤 应急设备配置检查流程 工器具固定方式操作规范 车辆运输安全距离控制方法 作业车辆准入标准核查流程 | 工器具清单的核对方法 车辆配置的核查流程
36 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 车辆妥当 | 检查工器具齐备
37 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 车辆妥当 | 车辆准备妥当
38 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程
39 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 |  |  |  | 工单地址信息的结构和标准 用户名称信息的分类和核对方法 工作位置的定位和确认规范 验电笔的工作原理和功能检验标准 设备外壳不带电的检测方法和判断依据 柜门开启的安全操作要求和隔离规范 安全围栏的安装规范和隔离区域划分标准 标示牌的分类及悬挂位置标准 作业任务分解的管理规范 作业位置的分类和安全标识要求 设备带电状态的判断依据和检测流程 作业风险的分类和预控措施关联规范 作业分工的组织管理原则和职责划分 | 现场安全措施的分类 现场安全措施的布置要求 | 工单地址信息核对流程 用户名称信息核对方法 工作位置定位确认规范 验电笔功能检验标准 设备外壳不带电检测流程 柜门开启安全操作步骤 安全围栏安装区域划分方法 标示牌分类悬挂位置规范 作业任务分解管理流程 设备带电状态检测判定依据 作业风险预控措施关联流程 作业分工职责划分标准 | 现场安全措施的布置方法
40 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 |  |  | 工作地址信息的构成要素 用户名称信息的核对规范 计量柜名称编号标识标准 工作位置现场标识规范 地址核对的规范标准 地址核对的安全风险点 误入错误工作位置的触电风险原理 作业现场安全隔离措施要求 围栏设置的技术规范 带电设备误碰的防范原理 | 工单地址信息的核对规范 用户名称信息的核对规范 计量柜名称编号标识标准 工作位置现场标识规范 地址核对的规范标准 作业地址风险点的识别 | 核对工单地址信息的流程 核对用户名称信息的方法 检查工作位置现场标识的规范 确认计量柜名称编号标识的步骤 验证地址核对安全风险点的流程 防范误入错误工作位置触电风险的操作规范 执行作业现场安全隔离措施的步骤 设置围栏的技术操作流程 防止带电设备误碰的安全操作流程 | 核对工单地址信息的流程 核对用户名称信息的方法 确认计量柜名称编号标识的步骤 作业地址核对的方法 作业地址安全风险点的核对方法
41 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 | 核对工单地址信息
42 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 | 核对用户名称信息
43 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 | 核对工作位置
44 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 验电 |  |  | 验电笔的结构和组成 验电笔的工作原理 验电笔的适用电压范围 验电操作的安全规范 设备外壳带电的风险点 验电步骤的执行标准 柜门开启前的验电要求 验电笔的检查标准 | 验电的原理 验电操作的安全规范 设备外壳带电的风险点 验电步骤的执行标准 | 验电笔功能检查流程 设备外壳验电操作流程 柜门开启前验电步骤 验电笔适用电压范围确认方法 工作现场带电设备误碰预防操作流程 验电笔正确使用方法 设备带电状态判定标准操作流程 | 验电笔的使用方法 设备外壳验电操作流程 设备带电状态判定标准操作流程
45 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 验电 | 验明验电笔功能正常
46 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 验电 | 验明设备外壳不带电
47 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 验电 | 验明验电笔功能正常
48 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 验电 | 开启柜门
49 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 |  |  | 安全标示牌的分类 安全标示牌的用途 安全围栏的安装规范 安全围栏的安全作用 安全警示标示牌的分类 安全警示标示牌的用途 进出指示标示牌的分类 进出指示标示牌的用途 现场安全措施的设置标准 安全隔离措施的安全规范 | 安全标示牌的分类 安全标示牌的用途 安全围栏的安装规范 现场安全措施的设置标准 | 安全围栏装设的步骤规范 悬挂在此工作标示牌的操作流程 悬挂止步高压危险标示牌的安装标准 悬挂从此进出标示牌的设置方法 安全围栏与标示牌协同布置的规范流程 标示牌悬挂位置选择的安全判断标准 围栏装设与拆除的顺序控制规范 标示牌悬挂角度的视觉识别标准 | 安全围栏装设的步骤规范 悬挂在此工作标示牌的方法 悬挂止步高压危险标示牌的安装方法 悬挂从此进出标示牌的设置方法
50 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 悬挂“在此工作”标示牌
51 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 装设围栏
52 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 悬挂“止步高压危险”标示牌
53 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 悬挂“从此进出”标示牌
54 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 |  |  | 作业任务的定义和标准 工作位置的核对规范 设备带电状态的判断标准 作业风险的分类及预控措施 工作职责的划分原则 安全隔离措施的实施要求 作业环境危险点的识别方法 安全标示牌的悬挂规范 工作许可制度的执行要点 个人防护装备的配置标准 | 作业任务的交代标准 工作位置的交代规范 设备带电状态的交代规范 作业风险的分类及预控措施 工作职责的划分原则 | 作业任务交代流程 工作位置核对规范 设备带电状态检查流程 作业风险预控措施说明方法 工作职责分工确认流程 安全隔离措施实施步骤 危险点识别与告知程序 安全标示牌悬挂操作规范 工作许可制度执行流程 个人防护装备检查步骤 | 作业任务交代流程 工作位置的交代方法 设备带电状态的交代方法 作业风险预控措施说明方法 工作职责分工确认流程
55 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代作业任务
56 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代作业位置
57 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代设备带电情况
58 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代作业风险
59 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代分工
60 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 |  |  |  | 电能表的结构组成 电能表的型号参数 电能表的接线规范 电能表的校验标准 电能表的故障特征 负控终端的结构组成 负控终端的通信协议 负控终端的安装规范 负控终端的参数设置要求 电流互感器的结构原理 电流互感器的变比参数 电流互感器的极性接线规则 电流互感器的安装技术标准 接线盒的结构组成 接线盒的接线端子规范 接线盒的绝缘性能要求 计量装置检查的安全规范 验电操作的技术标准 电气设备检查的作业要求 计量装置接线的相位校验原理 电流互感器二次回路开路风险 电能表封印的防窃电原理 计量装置接地的规范要求 三相四线制接线的平衡原理 计量柜的绝缘测试标准 带电设备检查的防护距离 计量装置误差的校准方法 接线盒的防潮密封要求 终端通信信号的传输规范 电流互感器过载保护标准 电能表显示参数的含义 | 计量装置检查的要点 计量装置的分类 | 电能表的外观检查步骤 电能表的型号参数核对流程 电能表的接线规范检查方法 电能表的校验标准检测步骤 电能表的故障特征识别方法 负控终端的结构完整性检查步骤 负控终端的通信协议测试流程 负控终端的安装规范核对方法 负控终端的参数设置验证步骤 电流互感器的极性接线检查流程 电流互感器的变比参数校对方法 电流互感器的安装技术标准检查步骤 接线盒的绝缘性能检测方法 接线盒的接线端子规范检查流程 接线盒的结构完整性验证步骤 计量装置检查的安全规范执行流程 计量装置接地规范检查方法 接线盒的防潮密封检查步骤 电流互感器二次回路完整性检查方法 | 计量装置检查的流程
61 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查电能表 |  |  | 电能表的结构 电能表的型号 电能表的参数 电能表的用途 电能表的分类 电能表的工作原理 电能表的使用规范 电能表的检查要点 电能表检查的安全规范 电能表检查的风险点 | 电能表的基本结构 电能表的参数 电能表的分类 电能表的检查要点 | 电能表外观检查的步骤 电能表铭牌信息核对的流程 电能表接线端子检查的步骤 电能表显示功能测试的方法 电能表通信功能测试的步骤 电能表封印完整性检查的流程 电能表误差检测的操作方法 电能表绝缘电阻测试的步骤 电能表接线牢固性检查的流程 电能表安装位置合规性判断的标准 | 电能表外观检查的步骤 电能表铭牌信息核对的流程
62 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查负控终端 |  |  | 负控终端的结构 负控终端的型号 负控终端的参数 负控终端的用途 负控终端的分类 负控终端的工作原理 负控终端的技术标准 验电笔的安全规范 验电笔的安全防护原理 负控终端检查的要点 | 负控终端的基本结构 负控终端的参数 负控终端的分类 负控终端检查的要点 | 负控终端外观检查的步骤 负控终端参数设置检查的步骤 负控终端通信功能测试的流程 负控终端SIM卡安装规范 负控终端电池插装操作流程 负控终端接线端子检查方法 负控终端通信线头制作步骤 负控终端与计量装置连接规范 负控终端运行状态指示检查流程 负控终端封印完整性检查步骤 | 负控终端外观检查的步骤 负控终端参数检查的步骤
63 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查电流互感器 |  |  | 电流互感器的结构 电流互感器的型号 电流互感器的参数 电流互感器的用途 电流互感器的分类 电流互感器的工作原理 电流互感器的使用规范 电流互感器的检查要点 电流互感器的参数校验要求 电流互感器的外观检查标准 检查电流互感器的验电规范 检查电流互感器的触电防护原理 检查电流互感器的设备损坏预防措施 | 电流互感器的型号 电流互感器的用途 电流互感器的检查要点 电流互感器的外观检查标准 | 电流互感器外观检查的步骤 电流互感器参数校验的流程 电流互感器验电的步骤 电流互感器触电防护的执行流程 电流互感器设备损坏预防的措施 | 电流互感器外观检查的步骤 电流互感器铭牌信息核对的方法
64 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 检查计量装置 | 检查接线盒 |  |  | 接线盒的结构 接线盒的型号 接线盒的参数（如电压等级、适用电压范围） 接线盒的用途/作用/适用场景 接线盒的分类 接线盒的工作原理 接线盒的使用规范/技术标准 检查接线盒的检查要点 检查接线盒的使用要求 检查接线盒的检查安全规范 检查接线盒的检查风险点 | 接线盒的结构 接线盒的型号 接线盒的用途/作用/适用场景 接线盒的工作原理 检查接线盒的检查要点 | 接线盒密封性检查步骤 接线盒接线端子紧固方法 接线盒绝缘电阻测试方法 接线盒接地检查步骤 接线盒安装条件判定标准 接线盒型号核对流程 接线盒电压等级检查步骤 接线盒适用场景确认方法 接线盒分类检查步骤 接线盒工作原理验证流程 接线盒使用规范检查步骤 接线盒检查记录填写方法 接线盒安全规范执行流程 接线盒风险点检查步骤 接线盒接线盒密封性判定标准 | 接线盒外观检查步骤 接线盒连片位置检查的方法
65 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 安装计量装置 |  |  |  | 电能表的结构 电能表的工作原理 电能表的技术标准 电能表的安装规范 电能表的接线要求 电能表的安全防护原理 电能表的安装步骤 电能表的安装环境要求 电能表的安装风险点 电能表的安装工具要求 负控终端的结构 负控终端的工作原理 负控终端的技术标准 负控终端的安装规范 负控终端的通信参数设置 负控终端的安装步骤 负控终端的安装环境要求 负控终端的安装风险点 负控终端的安装工具要求 电流互感器的结构 电流互感器的工作原理 电流互感器的技术标准 电流互感器的安装规范 电流互感器的接线方式 电流互感器的安装步骤 电流互感器的安装环境要求 电流互感器的安装风险点 电流互感器的安装工具要求 接线盒的结构 接线盒的工作原理 接线盒的技术标准 接线盒的安装规范 接线盒的接线要求 接线盒的安装步骤 接线盒的安装环境要求 接线盒的安装风险点 接线盒的安装工具要求 计量装置安装的作业要求 计量装置安装的安全规范 计量装置安装的技术标准 计量装置安装的操作步骤 计量装置安装的风险点 计量装置安装的工具使用规范 计量装置安装的环境要求 计量装置安装的质量验收标准 计量装置安装的安全隔离要求 计量装置安装的带电设备防护规范 计量装置安装的防误碰措施 计量装置安装的防工具掉落措施 计量装置安装的防短路措施 计量装置安装的防过载措施 计量装置安装的防误接线措施 计量装置安装的防静电措施 计量装置安装的防机械损伤措施 计量装置安装的防高温措施 计量装置安装的防潮湿措施 计量装置安装的防电磁干扰措施 计量装置安装的防振动措施 | 计量装置安装的作业要求 计量装置安装的尺寸规范 计量装置安装的风险点 计量装置安装的工具使用规范 | 电能表安装的步骤 电能表接线的步骤 电能表安装的规范 电能表安装环境检查的步骤 负控终端安装的步骤 负控终端通信参数设置的方法 负控终端安装的规范 负控终端安装环境检查的步骤 电流互感器安装的步骤 电流互感器接线的方法 电流互感器安装的规范 电流互感器安装环境检查的步骤 接线盒安装的步骤 接线盒接线的方法 接线盒安装的规范 接线盒安装环境检查的步骤 计量装置安装的安全隔离设置步骤 计量装置安装的防误碰操作流程 计量装置安装的防工具掉落措施执行步骤 计量装置安装的防短路操作步骤 计量装置安装的防误接线检查流程 计量装置安装的防静电操作步骤 计量装置安装的防机械损伤操作步骤 计量装置安装的防高温防护措施 计量装置安装的防潮湿防护措施 计量装置安装的防电磁干扰措施 计量装置安装的防振动防护措施 电流互感器加装封印的步骤 接线盒加装封印的步骤 电能表加装封印的步骤 负控终端加装封印的步骤 计量柜加装封印的步骤 | 计量装置安装的步骤
66 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 安装计量装置 | 安装电能表 |  |  | 电能表的结构 电能表的组成 电能表的型号 电能表的电压等级 电能表的电流范围 电能表的安装规范 电能表的接线标准 验电笔的使用规范 安全围栏的设置规范 电能表的安装位置要求 电能表的固定方式 电能表的接线顺序 电能表的调试技术标准 电能表的参数设置规范 电能表的封印加装要求 电能表的验收技术标准 电能表的故障风险点 电能表的安装安全防护原理 电能表的接线安全规范 电能表的安装工具检查要点 电能表的安装环境要求 电能表的安装质量检测原理 电能表的安装风险管控措施 电能表的安装应急处置原则 | 电能表的安装规范 电能表的安装位置要求 电能表的固定方式 | 电能表安装位置确认流程 电能表固定方式的操作步骤 电能表接线顺序的操作流程 电能表参数设置的作业要求 电能表封印加装的操作方法 电能表安装安全防护的操作步骤 电能表安装工具检查的技术标准 电能表安装环境检查的作业要求 电能表安装质量检测的操作流程 电能表安装风险管控的操作规范 | 电能表安装位置确认方法 电能表安装的操作流程
67 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 安装计量装置 | 安装负控终端 |  |  | 负控终端的结构组成 负控终端的型号分类 负控终端的适用电压范围 负控终端的安装规范 负控终端的通信接口标准 负控终端的电池安装要求 负控终端的SIM卡安装规范 负控终端的参数设置流程 负控终端的安装位置要求 负控终端的接线端子标识规则 负控终端的通信协议类型 负控终端的调试技术标准 负控终端的安装验收标准 负控终端的防误触电安全规范 负控终端的工具使用安全规范 负控终端的安装环境温度要求 负控终端的防雷击保护标准 负控终端的接地连接规范 负控终端的安装固定方式 负控终端的通信信号强度测试要求 | 负控终端的安装规范 负控终端的安装位置要求 负控终端的安装固定方式 | 负控终端安装位置选择步骤 负控终端电池插装步骤 负控终端SIM卡安装步骤 负控终端参数设置流程 负控终端通信接口配置方法 负控终端接线端子标识方法 负控终端通信协议配置方法 负控终端安装固定方法 负控终端接地连接步骤 负控终端防雷击保护实施步骤 负控终端安装环境检查流程 负控终端安装验收步骤 负控终端防误触电操作流程 负控终端工具使用安全规范 负控终端通信信号强度测试步骤 | 负控终端安装固定方法 负控终端安装步骤
68 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 安装计量装置 | 安装电流互感器 |  |  | 电流互感器的结构 电流互感器的型号 电流互感器的参数（如变比、额定电流） 电流互感器的安装规范 电流互感器的分类（如穿心式、套管式） 电流互感器的工作原理（电磁感应原理） 验电笔的验电规范 邻近带电体作业的安全防护原理 安装电流互感器的环境要求 电流互感器安装的工具使用要求 电流互感器安装的接线标准 电流互感器安装的绝缘要求 电流互感器安装的固定规范 电流互感器安装的误差校验原理 | 电流互感器的安装规范 电流互感器安装的固定规范 电流互感器的安装位置要求 | 电流互感器安装的步骤流程 电流互感器安装的方法规范 电流互感器接线标准的执行方法 电流互感器固定规范的操作步骤 电流互感器安装环境的检查流程 电流互感器安装工具的准备步骤 电流互感器误差校验的步骤流程 电流互感器绝缘要求的检验方法 电流互感器型号核对的判定依据 电流互感器安装接线顺序的决策流程 | 电流互感器安装的步骤流程 电流互感器固定的方法
69 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 安装计量装置 | 安装接线盒 |  |  | 接线盒的结构组成 接线盒的型号参数 接线盒的适用电压等级 接线盒的安装规范 连片的结构组成 连片的连接原理 连片的安装标准 螺丝的规格要求 接线盒的分类标准 接线盒的安装位置要求 接线盒与电流互感器的连接原理 接线盒的防护等级技术标准 接线盒的密封性要求 接线盒的绝缘性能参数 接线盒的安装安全防护原理 接线盒安装的作业风险点 接线盒安装的工具使用规范 接线盒安装的紧固技术要求 接线盒安装的接线顺序规范 接线盒安装的防误触带电体安全规范 | 接线盒的结构组成 接线盒的型号参数 接线盒的适用电压等级 接线盒的安装规范 连片的结构组成 连片的连接原理 连片的安装标准 螺丝的规格要求 接线盒的分类标准 接线盒的安装位置要求 接线盒与电流互感器的连接原理 接线盒的防护等级技术标准 接线盒的密封性要求 接线盒的绝缘性能参数 接线盒的安装安全防护原理 接线盒安装的作业风险点 接线盒安装的工具使用规范 接线盒安装的紧固技术要求 接线盒安装的接线顺序规范 接线盒安装的防误触带电体安全规范 | 接线盒安装位置的确定流程 接线盒安装的技术标准 连片位置检查的步骤 连片螺丝紧固的技术标准 接线盒与电流互感器连接的接线顺序规范 接线盒密封性的检查方法 接线盒安装的防误触带电体安全操作流程 接线盒绝缘性能的检测步骤 接线盒安装的防护等级验证流程 接线盒安装工具的规范使用方法 接线盒安装作业风险点的预控措施 接线盒安装的接线顺序执行规范 | 接线盒安装位置的确定流程 接线盒安装的技术标准 连片位置检查的步骤 连片螺丝紧固的技术标准 接线盒与电流互感器连接的接线顺序规范 接线盒密封性的检查方法 接线盒安装的防误触带电体安全操作流程 接线盒绝缘性能的检测步骤 接线盒安装的防护等级验证流程 接线盒安装工具的规范使用方法 接线盒安装作业风险点的预控措施 接线盒安装的接线顺序执行规范
70 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 安装计量装置 | 安装接线盒 | 检查连片位置
71 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 安装计量装置 | 安装接线盒 | 紧固连片螺丝
72 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 |  |  |  | 导线的结构 导线的型号 导线的参数（电压等级、载流量） 导线的用途（接线场景适用性） 导线的分类 电流互感器的接线原理 电能表的接线原理 接线盒的结构 接线盒的分类 接线顺序的规范 导线连接的工艺标准 通信线头制作的规范 天线连接的技术要求 门接点连接的规范 电流导线的连接原理 电压导线的连接原理 接线的相位配置标准 导线截面积选择的技术标准 导线绝缘层剥离的操作规范 导线端子压接的技术要求 接线防松动的工艺标准 三相四线制接线原理 电流互感器二次侧接线规范 电能表接线端子的编号规则 接线防短路的安全要求 接线防错接的作业标准 接线防接触不良的技术规范 导线弯曲半径的技术要求 导线绑扎的工艺标准 接线顺序的安全风险点 接线过程的验电规范 接线工具使用的安全防护原理 接线作业的带电操作风险点 接线作业的邻近带电体安全距离标准 接线作业的工具使用规范 接线作业的个人防护装备要求 接线作业的环境温湿度要求 接线作业的照明安全要求 接线作业的防误操作技术规范 接线作业的防静电操作要求 接线作业的防弧光安全标准 接线作业的防触电应急处理原则 接线作业的防设备损坏操作规范 接线作业的防人员受伤安全措施 接线作业的防工具掉落风险点 接线作业的防工具误带电风险点 接线作业的防工具绝缘失效风险点 接线作业的防工具误触带电体风险点 接线作业的防工具使用不当风险点 接线作业的防工具保管不规范风险点 接线作业的防工具检查不全面风险点 接线作业的防工具功能异常风险点 接线作业的防工具参数设置错误风险点 接线作业的防工具操作顺序错误风险点 接线作业的防工具使用超时风险点 接线作业的防工具使用环境不匹配风险点 接线作业的防工具使用人员不匹配风险点 接线作业的防工具使用培训不足风险点 接线作业的防工具使用监督不到位风险点 接线作业的防工具使用记录缺失风险点 接线作业的防工具使用流程不规范风险点 接线作业的防工具使用标准不统一风险点 接线作业的防工具使用验收不严格风险点 接线作业的防工具使用维护不及时风险点 接线作业的防工具使用校验不准确风险点 接线作业的防工具使用标识不清风险点 接线作业的防工具使用存储不规范风险点 接线作业的防工具使用搬运不规范风险点 接线作业的防工具使用保管不安全风险点 接线作业的防工具使用检查不及时风险点 接线作业的防工具使用保养不充分风险点 接线作业的防工具使用故障处理不规范风险点 接线作业的防工具使用应急处置不及时风险点 接线作业的防工具使用风险评估不充分风险点 接线作业的防工具使用安全培训不足风险点 接线作业的防工具使用安全检查不到位风险点 接线作业的防工具使用安全管理制度缺失风险点 接线作业的防工具使用安全事故处理不规范风险点 | 导线的型号 电流互感器的接线原理 电能表的接线原理 接线盒的结构 导线连接的工艺标准 接线工具的使用要求 | 导线截面积选择的技术标准 导线绝缘层剥离的操作规范 导线端子压接的技术要求 电流导线的连接原理应用步骤 电压导线的连接原理应用步骤 三相四线制接线顺序规范流程 电流互感器二次侧接线规范步骤 电能表接线端子编号规则应用方法 通信线头制作的工艺标准流程 天线连接的安装技术要求步骤 门接点连接的安装规范流程 接线防短路的安全操作步骤 接线防接触不良的工艺标准方法 导线弯曲半径的工艺标准操作 导线绑扎的工艺标准流程 接线顺序的安全风险防控步骤 接线过程验电操作规范流程 接线工具使用的安全防护操作方法 接线防误操作的技术规范步骤 接线防弧光的安全操作流程 接线防工具绝缘失效的检查步骤 接线防工具误触带电体的防控流程 接线防工具参数设置错误的校验方法 接线防工具操作顺序错误的检查步骤 接线防工具使用环境匹配的判断流程 接线防工具保管不规范的处置方法 接线防工具检查不全面的应对流程 | 导线绝缘层剥离的操作规范 三相四线制接线顺序规范流程 电流互感器二次侧接线规范步骤 通信线头制作的工艺标准流程 天线连接的安装技术要求步骤 门接点连接的安装规范流程 接线防接触不良的工艺标准方法 导线弯曲半径的工艺标准操作 导线绑扎的工艺标准流程 三相四线制电能表接线图的阅读方法
73 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 放、裁导线 |  |  | 导线的结构 导线的截面积标准 导线的材质类型 导线的绝缘层类型 导线的用途 导线的弯曲半径规范 剥线工具的使用要求 剪线工具的技术标准 导线长度的计算方法 导线接线端子的匹配规范 放线作业的安全防护原理 剪裁导线的作业风险点 导线尺寸的判断依据 导线剪裁的规范步骤 导线末端处理的作业要求 导线连接的接触电阻标准 导线裁剪的精度控制要求 | 导线选择的原则 剪线工具的选择原理 导线准备的工艺规范 | 导线尺寸判断的步骤 导线截面积选择的流程 导线长度计算的规范 导线弯曲半径控制的作业要求 导线末端处理的作业要求 导线接线端子匹配的判定方法 导线剪裁精度控制的技术标准 导线放出的顺序规范 导线捋直的操作流程 导线剪裁的规范步骤 剥线工具操作的技术标准 剪线工具使用的安全防护流程 导线尺寸判断的技术依据 导线连接接触电阻检测的方法 | 导线长度计算的方法 导线剪裁的规范步骤 剥线钳使用的方法
74 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 放、裁导线 | 导线尺寸判断
75 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 放、裁导线 | 放出导线
76 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 放、裁导线 | 捋直导线
77 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 放、裁导线 | 剪裁导线
78 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 接线 |  |  | 导线的截面积技术标准 导线的材料分类 导线的绝缘层结构 剥线工具的使用规范 电能表接线端子的编号规则 电流互感器的极性接线原理 三相四线制的接线相位关系 电压导线的接线顺序标准 电流导线的接线顺序标准 通信线头的制作工艺规范 接线盒的接线端子排列规则 计量装置接线的相位平衡要求 导线连接的压接工艺技术标准 导线连接的绝缘恢复工艺要求 接线作业的防短路安全规范 接线作业的防反送电技术规范 通信回路的信号传输协议标准 天线连接的阻抗匹配要求 门接点接线的防误触安全规范 接线操作的绝缘工具使用规范 接线作业的验电操作安全规程 电流互感器二次回路的短路防护原理 三相四线计量装置的接线图技术标准 计量装置接线的相序检测技术规范 接线作业的防静电操作要求 导线弯曲半径的工艺规范 接线螺丝紧固力矩技术标准 导线标识的编码规则 接线作业的环境温湿度要求 接线作业的防雷击安全规范 | 剥线工具的使用规范 电能表接线端子的编号规则 接线盒的接线端子排列规则 三相四线计量装置的接线图技术标准 导线标识的编码规则 剥线的工艺规范 导线布局的工艺规范 线头的制作工艺规范 导线连接的工艺规范 通信线头的制作工艺规范 电流互感器二次侧接线规范 天线连接的技术要求 门接点连接的规范 | 导线尺寸判断的步骤 导线截面积测量的流程 导线材料分类的识别方法 剥线工具的使用规范 电能表接线端子编号的识别步骤 电流互感器极性接线的流程 三相四线制相位关系的接线方法 电压导线接线顺序的执行标准 电流导线接线顺序的执行标准 通信线头制作的工艺规范 接线盒接线端子排列的识别方法 计量装置接线相位平衡的调整步骤 导线连接压接工艺的执行标准 导线绝缘恢复工艺的操作流程 接线作业防短路的安全操作规范 接线作业防反送电的技术措施 通信回路信号传输协议的配置方法 天线阻抗匹配的调整步骤 门接点接线防误触的安全操作 绝缘工具使用的技术标准 验电操作的安全规程 电流互感器二次回路短路防护的操作步骤 三相四线计量装置接线图的执行标准 接线相序检测的技术方法 接线作业防静电的操作规范 导线弯曲半径的工艺要求 接线螺丝紧固力矩的技术标准 导线标识编码的执行规范 接线作业环境温湿度的控制要求 接线作业防雷击的安全措施 | 剥线钳的使用方法 剥线的操作方法 电流互感器接线的流程 电能表接线方法 通信线头制作的方法 门接点连接的方法 三相四线计量装置接线图的执行流程 接线盒的接线方法 天线的链接方法 通信回路的连接方法 接线工具的使用方法 尖嘴钳的使用方法
79 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 接线 | 剥线
80 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 接线 | 连接计量元件之间的导线
81 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 接线 | 制作通信线头
82 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 接线 | 连接通信回路
83 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 接线 | 连接天线
84 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 接线 | 连接门接点
85 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 接线 | 连接接线盒到电流互感器之间的导线
86 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 接线 | 连接接线盒到电流互感器之间的导线 | 连接电流导线
87 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 计量装置接线 | 接线 | 连接接线盒到电流互感器之间的导线 | 连接电压导线
88 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 加装封印 |  |  |  | 电流互感器的结构 电流互感器的分类 电流互感器的工作原理 接线盒的结构 接线盒的用途 电能表的结构 电能表的参数 负控终端的结构 计量柜的组成 封印的结构 封印的参数 封印的使用规范 加装封印的安全规范 加装封印的操作原理 加装封印的技术规范 电流互感器加装封印的位置要求 接线盒加装封印的位置要求 电能表加装封印的位置要求 负控终端加装封印的位置要求 计量柜加装封印的位置要求 封印加装的验收标准 | 封印的使用规范 电流互感器加装封印的位置要求 接线盒加装封印的位置要求 电能表加装封印的位置要求 负控终端加装封印的位置要求 计量柜加装封印的位置要求 | 电流互感器加装封印的步骤 接线盒加装封印的步骤 电能表加装封印的步骤 负控终端加装封印的步骤 计量柜加装封印的步骤 封印加装的技术标准 封印加装的作业要求 电流互感器加装封印的位置规范 接线盒加装封印的位置规范 电能表加装封印的位置规范 负控终端加装封印的位置规范 计量柜加装封印的位置规范 加装封印的顺序要求 加装封印的紧固方法 加装封印的防误操作规范 | 电流互感器加装封印的步骤 接线盒加装封印的步骤 电能表加装封印的步骤 负控终端加装封印的步骤 计量柜加装封印的步骤
89 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 电流互感器加装封印 |  |  | 电流互感器的结构 电流互感器的型号 电流互感器的参数 电流互感器的用途 封印的分类 封印的结构 封印的型号 封印的参数 封印的适用场景 加装封印的操作原理 加装封印的技术标准 加装封印的安全规范 加装封印的防护原理 加装封印的风险点 封印的检查要点 封印的使用要求 | 电流互感器加装封印的位置要求 | 电流互感器封印加装的步骤流程 电流互感器封印加装的方法 电流互感器封印加装的技术标准 电流互感器封印加装的安全规范 电流互感器封印加装的防护原理应用 电流互感器封印加装的风险点预控措施 电流互感器封印的检查要点 电流互感器封印的使用要求 | 电流互感器封印加装的步骤流程
90 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 接线盒加装封印 |  |  | 接线盒的结构 接线盒的组成 接线盒的用途 接线盒的分类 接线盒的安装规范 封印的分类 封印的作用 封印的安装要求 加装封印的操作原理 加装封印的安全规范 加装封印的风险点 封印工具的检查要点 封印工具的使用要求 接线盒加装封印的技术标准 封印失效的判定原理 封印防篡改机制 加装封印的作业要求 | 接线盒加装封印的位置要求 | 接线盒加装封印的步骤流程 封印工具的检查步骤 接线盒加装封印的安装方法 封印位置选择的技术标准 加装封印的防误操作规范 封印固定强度检测流程 加装封印的作业安全要求 封印编号与接线盒的对应规则 加装封印后的完整性验证方法 封印安装位置的风险预控措施 | 接线盒加装封印的步骤流程
91 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 电能表加装封印 |  |  | 电能表的结构 电能表的型号 电能表的封印位置标准 封印工具的适用电压范围 封印工具的使用规范 封印的分类 封印的工作原理 封印的防伪原理 加装封印的安全规范 加装封印的风险点 加装封印的操作原理 加装封印的标准 封印钳的使用要求 封印材料的合格状态特征 封印标识的识别规范 | 电能表加装封印的位置要求 | 电能表封印位置确定流程 封印工具使用规范 电能表封印加装步骤 封印材料合格状态检查方法 封印钳操作技术标准 封印标识核对流程 加装封印安全操作规程 封印防伪特征验证步骤 电能表接线盒封印加装方法 封印安装后状态确认流程 | 电能表封印加装步骤
92 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 负控终端加装封印 |  |  | 负控终端的结构 负控终端的型号 负控终端的参数 负控终端的用途 封印的分类 封印的工作原理 封印的使用规范 封印钳的使用要求 作业的安全防护原理 作业的风险点 封印的加装位置要求 封印的固定标准 作业的操作标准 | 负控终端加装封印的位置要求 | 负控终端加装封印的步骤 负控终端封印位置选择流程 封印钳使用的技术标准 加装封印的固定标准 作业中的安全操作要求 | 负控终端加装封印的步骤
93 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 加装封印 | 计量柜加装封印 |  |  | 计量柜的结构 计量柜的型号 计量柜的参数 计量柜的用途 计量柜的分类 封印的结构 封印的型号 封印的参数 封印的使用规范 加装封印的安全规范 加装封印的操作原理 加装封印的技术标准 封印的安装位置标准 封印的防误触电原理 计量柜加装封印的作业要求 计量柜加装封印的危险点 计量柜加装封印的防护原理 | 计量柜加装封印的位置要求 | 计量柜封印安装位置的确定流程 计量柜封印安装的步骤 计量柜封印安装的技术标准 计量柜封印安装的安全规范 计量柜封印安装后的检查步骤 封印钳的使用方法 封印损坏的处理流程 | 计量柜封印安装的步骤
94 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 填写工单 |  |  |  | 作业表单的结构 作业表单的填写规范 工单信息的填写要求 工单数据字段的定义 工单审核的标准 工单存档的技术标准 作业表单的环境要求 作业表单的填写流程 工单信息的完整性要求 工单信息的准确性要求 作业表单的校验规范 工单信息的核对原则 作业表单的版本控制规范 工单信息的时效性要求 作业表单的编制技术标准 | 工单信息的填写要求 | 作业表单填写的流程 工单信息填写的步骤 作业表单数据字段的校验方法 工单信息完整性的核对流程 作业表单版本控制的执行步骤 工单审核标准的应用方法 作业表单环境要求的检查步骤 工单时效性要求的判定流程 作业表单编制技术标准的执行方法 | 工单信息填写的步骤
95 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 填写工单 | 完善作业表单 |  |  | 工单的结构 工单的组成部分 作业表单的分类 作业表单的填写要求 计量装置验收的技术规范 数据记录的标准格式 信息核对的规范 表单字段定义 操作记录的合规性审查原理 作业表单的编制要求 工单填写的安全规范 数据录入的准确性保障原理 表单信息关联的判定原理 工单信息与现场实际的一致性要求 计量装置参数记录的规范 | 作业表单的填写要求 | 工单填写的流程 作业表单完善步骤 计量装置参数记录规范 数据录入的准确性保障流程 表单字段定义的填写方法 操作记录的合规性审查步骤 作业表单编制的技术标准 工单信息与现场实际一致性核对流程 表单信息关联判定方法 工单填写的安全规范步骤 数据记录的标准格式填写流程 | 作业表单完善步骤
96 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业过程 | 填写工单 | 完善工单 |  |  | 工单的结构 工单的填写要素 工单的填写规范 工单的校验要求 工单数据准确性的规范 工单信息记录的完整性要求 工单内容的标准化格式 工单与验收文档的关联规范 工单中计量装置参数的记录要求 工单中作业过程描述的规范 | 工单的填写规范 工单的校验要求 | 工单填写步骤 工单校验方法 计量装置参数记录步骤 作业过程描述规范 工单信息完整性检查流程 工单数据准确性验证方法 工单标准化格式应用步骤 工单与验收文档关联方法 | 工单填写步骤 工单校验方法
97 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业终结 | 恢复现场 |  |  |  | 安全围栏的拆除要求 标示牌的回收规范 作业现场的清理标准 工具的归整技术标准 废弃物的处理作业要求 作业人员的撤离安全规范 现场恢复的风险点 安全措施的拆除操作规范 作业区域的复原判定原理 工作终结的流程技术标准 安全围栏的拆除安全防护原理 标示牌的悬挂位置分类 作业现场的检查判定标准 工具的存放环境要求 废弃物的分类处理规范 作业人员的撤离路线规划原则 现场恢复的完整性判定依据 安全措施的拆除顺序规则 工作终结的确认流程规范 作业区域的恢复验收标准 | 作业现场恢复的要求 | 安全围栏拆除的步骤 标示牌回收的规范 作业现场清理的步骤 工具归整的技术标准 废弃物处理的流程 作业人员撤离的流程 安全措施拆除的操作规范 作业区域复原的判定依据 工作终结确认的流程规范 | 恢复现场的流程
98 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业终结 | 恢复现场 | 清理现场 |  |  | 工作现场清理的作业要求 垃圾袋的结构 清洁工具的使用规范 现场设备残留物处理标准 工器具归位的技术标准 作业现场恢复的验收规范 清理作业的防触电安全规范 现场遗留物检查的技术要点 安全围栏拆除的操作标准 工作区域卫生清理的行业标准 计量装置安装残留物的处理规范 作业现场恢复的环境要求 工具箱整理的标准化流程 作业现场拍照记录的技术规范 现场清理的防滑防绊措施 设备表面清洁的操作标准 工作废料分类处置规范 作业现场恢复的验收标准 临时接地线拆除的安全要求 现场清理的防尘防污染措施 作业结束标识的设置规范 | 工器具归位的技术标准 作业现场恢复的验收规范 现场遗留物检查的技术要点 | 垃圾袋封口的步骤 清洁工具使用方法 现场设备残留物处理流程 工器具归位的操作流程 安全围栏拆除的步骤 作业区域防滑防绊处理方法 设备表面清洁的操作步骤 工作废料分类处置流程 作业结束标识设置步骤 现场遗留物检查的操作方法 工具箱整理的标准化流程 临时接地线拆除的安全步骤 现场拍照记录的技术规范 | 工器具归位的操作流程
99 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业终结 | 恢复现场 | 拆除安全措施 |  |  | 安全围栏的结构 安全围栏的拆除的标准 标示牌的分类 标示牌的拆除的规范 安全围栏的用途 拆除安全措施的风险点 拆除安全措施的安全防护原理 安全围栏的拆除的操作原理 标示牌的拆除的技术规范 现场清理的作业要求 | 安全围栏拆除的技术规范 标示牌拆除的技术规范 | 安全围栏拆除步骤 标示牌拆除方法 拆除安全措施的检查流程 拆除后的现场清理规范 拆除安全措施的风险预控步骤 | 安全围栏拆除步骤 标示牌拆除方法
100 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业终结 | 恢复现场 | 作业人员撤离 |  |  | 作业现场的清理标准 安全围栏的拆除规范 标示牌的拆除流程 工器具回收的技术标准 撤离人员的安全确认流程 作业终结的现场检查要求 撤离过程的通讯保障规范 现场恢复的验收标准 作业区域的复原技术要求 撤离后设备状态检查规范 | 作业人员撤离要求 | 作业现场清理的步骤 安全围栏拆除的步骤 标示牌拆除的步骤 工器具回收的步骤 作业人员撤离的确认步骤 作业终结现场检查的步骤 撤离通讯保障的步骤 现场恢复验收的步骤 作业区域复原的步骤 设备状态检查的步骤 | 作业人员撤离的确认步骤
101 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线标准配置计量装置新装接线作业 | 作业终结 | 办理作业终结 |  |  |  | 作业终结的技术标准 作业终结的作业要求 作业表单的填写要求 工单的完善标准 计量装置的验收规范 封印的加装规范 作业现场的恢复标准 安全措施的拆除规范 作业人员撤离的安全要求 设备状态的检查标准 作业终结的风险点 作业终结的安全防护原理 作业终结的操作原理 作业终结的合规性审查原理 | 作业终结的要求 | 作业表单填写方法 工单完善流程 计量装置验收流程 封印加装检查步骤 设备状态检查流程 作业终结风险点排查步骤 作业终结安全防护措施执行流程 作业终结操作流程 作业终结合规性审查步骤 | 作业终结操作流程