## Sheet1
步骤ID | 专业 | 班组/工种 | 项目名称 | 步骤 |  |  |  |  | 陈述性知识（生成） | 陈述性知识（修改） | 程序性知识（生成） | 程序性知识（修改） | 能力描述 | 实操考核点 | 知识考试试题
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级
1 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备
2 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 |  |  |  | 班长的派工职责 作业表单的结构 系统计量新装工单的结构 作业表单的填写规范 系统计量新装工单的参数要求 派工流程的标准 作业表单的检查要点 系统打印参数的设置规则 工单信息的核对要求 派工操作的权限管理规范 | 派工的基本原则 作业表单的类型 派工的要点 | 班长派工的流程 作业表单的领取步骤 系统计量新装工单的打印步骤 | 班长派工流程规范 | … | … | …
3 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 | 班长派工 |  |  | 班长的派工操作规范 工单的填写要求 作业风险的安全交代标准 作业人员的资质要求 工单的核对流程 派工信息的传递要求 作业任务的分工原则 现场作业的安全准备规范 工单的审批流程 作业时间的安排原则 | 派工流程的标准 安全风险点的预控措施 工作人员职责划分原则 工器具准备规范要求 作业环境安全评估要素 | 班长派工的会议流程 作业任务的分工方法 工单核对的流程 派工信息的传递方法 作业人员资质的核查流程 安全交代的实施流程 作业时间安排的制定方法 工单审批的流程 工单填写的规范流程 | 班长派工的会议流程 作业任务的分工方法 | … | … | …
4 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 | 领取作业表单 |  |  | 工单的结构 工单的分类 工单的使用规范 作业表单的结构 作业表单的分类 作业表单的填写要求 系统计量新装工单的结构 系统计量新装工单的参数 系统计量新装工单的适用场景 派工的操作原理 派工的标准 作业表单的使用规范 系统计量新装工单的打印标准 | 作业表单的结构 作业表单的用途 作业表单的领取流程 | 派工的操作流程 作业表单领取的步骤 系统计量新装工单打印的技术标准 工单信息核对的作业要求 作业表单填写的规范方法 系统计量新装工单参数配置的流程 派工任务分配的决策依据 工单分类的适用场景判断方法 作业表单分类的判断标准 系统计量新装工单打印的异常处理流程 | 作业表单的领取流程 作业表单的检查步骤 | … | … | …
5 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 派工领取工单 | 打印工单 |  |  | 作业前准备的作业要求 派工的定义 工单的结构 工单的分类 工单的填写要求 工单的领取规范 工单的打印标准 工单的校验方法 工单的存储要求 工单的安全规范 工单的验证标准 工单的交接流程 工单的保密要求 工单的版本控制规范 工单的签收要求 工单的变更管理标准 工单的传递流程 工单的存档规范 工单的审核要求 工单的追溯标准 | 工单的分类 工单的领取规范 工单的打印标准 | 工单打印的步骤 工单打印的规范 工单领取的规范 工单校验的方法 工单签收的流程 | 工单打印的步骤 工单领取的规范
6 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 |  |  |  | 作业人员走错工作位置误碰带电设备触电的风险点 作业现场设备核对的安全规范 带电设备验电操作的技术标准 测试线及其配件绝缘损坏造成短路事故的风险点 测试线绝缘检查的作业要求 作业人员手滑落触碰带电部位触电的风险点 绝缘工具使用规范 螺丝笔杆绝缘处理的技术标准 电压回路短路电流回路开路的风险点 专用工器具使用规范 电流回路操作的安全防护要求 工器具选用不当导致电气事故的风险点 接线盒操作的技术标准 | 作业风险的分类 低压三相四线电能表运行状态作业作业风险内容 预控措施的内涵 | 作业现场设备核对的流程 设备外壳验电的操作流程 测试线绝缘检查的步骤 工作手套佩戴的操作流程 螺丝笔杆绝缘处理的步骤 专用工器具使用的步骤 电流回路操作的流程 接线盒操作的步骤 | 作业风险的分析方法
7 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 1：作业人员走错工作位置误碰带电设备触电的风险 |  |  | 作业人员走错工作位置的触电风险点 现场设备名称核对的技术标准 作业区域围栏设置的安全规范 设备外壳验电的操作规范 柜门开启前验电的安全防护原理 带电设备误触碰的伤害机理 工作位置标识的识别规范 作业现场环境核查的作业要求 安全隔离区域划分的技术标准 人员定位误差的管控措施 | 作业区域围栏设置的安全规范 设备外壳验电的操作规范 工作现场的核对信息要素 带电设备的接触风险点 作业区域的安全隔离标准 工作区标识的悬挂规则 | 设备名称核对的步骤 作业区域围栏设置的流程 设备外壳验电的操作步骤 柜门开启前验电的流程 带电设备误触碰的预防方法 工作位置标识的识别流程 作业现场环境核查的步骤 安全隔离区域划分的实施流程 人员定位误差的管控方法 | 工作现场信息核对流程 作业区域围栏设置的流程 设备外壳验电的操作步骤 带电设备误触碰的预防方法
8 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 1：作业人员走错工作位置误碰带电设备触电的风险 | 预控措施（1）：作业人员到达工作现场开工前对照工单核对现场设备名称、编号，并用围栏设置工作区域
9 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 1：作业人员走错工作位置误碰带电设备触电的风险 | 预控措施（2）：作业人员到达作业现场开工前要先验明被测设备外壳不带电，再开启柜门验明柜内组件外壳不带电。
10 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 2：测试线及其配件绝缘损坏接入测试回路后造成短路事故的风险。 |  |  | 测试线的结构 测试线的绝缘材料类型 测试线的绝缘性能技术标准 测试线的使用规范 绝缘损坏的判定原理 短路事故的产生机制 万用表绝缘检测的操作规范 测试回路接入的安全防护原理 测试线绝缘检查的作业要求 短路风险的预防控制措施 | 万用表绝缘检测的操作规范 测试回路接入的安全防护原理 测试线绝缘检查的作业要求 短路风险的预防控制措施 | 测试线的绝缘检查步骤 测试线配件的绝缘检查步骤 万用表绝缘检测的操作流程 测试线绝缘性能的判定方法 测试回路接入前的绝缘确认流程 测试线短路风险的预防控制方法 测试线绝缘损坏的应急处理流程 | 测试线的绝缘检查步骤 万用表绝缘检测的操作流程 测试线短路风险的预防控制方法
11 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 2：测试线及其配件绝缘损坏接入测试回路后造成短路事故的风险。 | 预控措施：作业人员要在测试前使用万用表检查确认测试线及配件绝缘情况良好。
12 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 3：作业人员操作过程中手滑落触碰螺丝笔杆或者接线盒带电部位触电的风险。 |  |  | 工作手套的佩戴要求 螺丝笔杆的绝缘包裹标准 接线盒带电部位的触电风险特征 手滑落导致触电的安全防护原理 作业人员操作防护的作业规范 绝缘包裹材料的技术标准 防护手套的结构与防护原理 带电操作的安全距离要求 工具绝缘处理的作业流程规范 人体触电电流路径的物理特性 | 工作手套的佩戴要求 螺丝笔杆的绝缘包裹标准 作业人员操作防护的作业规范 | 工作手套的佩戴步骤 工作手套的佩戴方法 螺丝笔杆的绝缘包裹步骤 螺丝笔杆的绝缘包裹方法 | 工作手套的佩戴方法 螺丝笔杆的绝缘包裹方法
13 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险 3：作业人员操作过程中手滑落触碰螺丝笔杆或者接线盒带电部位触电的风险。 | 预控措施：操作全程佩戴工作手套，螺丝笔杆做绝缘包裹。
14 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险4:作业人员工器具、方法选用不当导致电压回路短路，电流二次回路开路的风险。 |  |  | 接线盒的结构 电流连片的使用规范 尖嘴钳的适用场景 电压回路短路的风险点 电流二次回路开路的风险点 专用工器具的安全防护原理 接线盒连片操作的技术标准 电流回路导线连接的作业要求 实时监控操作的控制措施 绝缘工具的检查要点 电流二次回路开路的判定原理 接线盒操作的异常处理方法 电压回路短路的预防规范 | 接线盒的结构 尖嘴钳的适用场景 电压回路短路的风险点 电流二次回路开路的风险点 接线盒连片操作的技术标准 | 接线盒连片的专用工器具使用步骤 尖嘴钳禁止使用的操作流程 电流连片操作前的导线连接确认流程 实时监控电流连片操作效果的方法 电压回路短路的预防操作步骤 电流二次回路开路的预防流程 | 接线盒连片的专用工器具使用步骤 电流连片操作前的导线连接确认流程 电流二次回路开路的预防方法
15 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险4:作业人员工器具、方法选用不当导致电压回路短路，电流二次回路开路的风险。 | 预控措施:使用专用工器具，拨动接线盒连片时严禁使用尖嘴钳；
16 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 风险分析 | 风险4:作业人员工器具、方法选用不当导致电压回路短路，电流二次回路开路的风险。 | 预控措施:打开电流连片前必须确认电流回路出线端导线连接正确，并实时监控操作效果，发觉异常立即连回。
17 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 预约客户 |  |  |  | 客户信息的结构 工单的结构 预约时间安排的要素构成 客户沟通的作业要求 沟通协调行为的场景属性 客户信息的安全规范 预约流程的技术标准 | 客户沟通的注意事项 安装时间确认的规范 客户信息核对的内容 现场条件告知的要求 | 客户预约的流程 客户信息收集的步骤 预约时间安排的方法 客户沟通的沟通流程 客户信息核实的步骤 工单信息传递的规范 客户预约的异常处理方法 客户预约记录填写的方法 | 客户预约的流程 预约变更处理的决策流程
18 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 |  |  |  | 工具箱的结构 工具箱的检查要点 安全用具的使用规范 安全帽的佩戴要求 工作服的穿着标准 绝缘手套的检查标准 验电笔的工作原理 验电笔的使用规范 现场校验器的认证要求 测试线的绝缘检查方法 万用表的通断测试原理 电流钳的连接规范 电压测试线的连接标准 信号线的连接要求 封印的用途及使用规范 安全围栏的设置标准 标示牌的悬挂要求 工作手套的佩戴要求 绝缘螺丝笔杆的包裹规范 工器具的领取流程要求 | 作业工器具的分类 作业工器具的用途 作业工器具的检查要点 仪器仪表的分类 仪器仪表的用途 仪器仪表的检查要点 | 工具箱的检查步骤 安全用具的检查步骤 封印的检查步骤 现场校验器的检查步骤 现场校验器认证检查步骤 测试线绝缘检查步骤 万用表通断测试步骤 电流钳连接步骤 电压测试线连接步骤 信号线连接步骤 工作鞋穿戴步骤 安全帽佩戴步骤 工作服穿戴步骤 绝缘手套检查步骤 验电笔功能测试步骤 安全围栏设置步骤 标示牌悬挂步骤 工作手套佩戴步骤 绝缘螺丝笔杆包裹步骤 | 工器具、仪器仪表清单的核对方法 作业工器具的领取流程 作业工器具的检查方法 仪器仪表的领取流程 仪器仪表的检查方法
19 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 |  |  | 安全帽的结构 安全帽的佩戴规范 安全帽的防护原理 工作服的分类 工作服的防护性能 工作服的使用规范 工作鞋的绝缘性能 工作鞋的防护原理 红袖章的佩戴规范 红袖章的用途 安全帽的技术标准 工作服的阻燃性能要求 工作鞋的电气安全标准 安全帽的作业要求 工作服的穿戴标准 工作鞋的穿戴标准 红袖章的管理规范 安全帽的防护作用 工作服的防护作用 工作鞋的防滑性能要求 安全帽的冲击吸收原理 | 安全帽的分类 安全帽的检查要点 工作服的分类 工作服的穿戴要求 工作鞋的分类 工作鞋的检查要点 红袖章的穿戴规范 | 安全帽的正确佩戴步骤 工作服的正确穿着步骤 工作鞋的正确穿着步骤 红袖章的佩戴步骤 安全帽的佩戴方法 工作服的穿着方法 工作鞋的穿着方法 红袖章的佩戴方法 安全帽的佩戴异常处理方法 工作服的穿着异常处理方法 工作鞋的穿着异常处理方法 红袖章佩戴异常处理方法 安全帽的检查步骤 工作服的检查步骤 工作鞋的检查步骤 安全帽的检查方法 工作服的检查方法 工作鞋的检查方法 安全帽的佩戴标准 工作服的穿戴标准 工作鞋的穿戴标准 安全帽的防护作用验证流程 工作服的防护性能验证流程 工作鞋的绝缘性能验证流程 | 安全帽的正确佩戴方法 工作服的穿戴方法 工作鞋的穿戴方法 红袖章的佩戴方法
20 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 正确佩戴安全帽
21 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 正确穿着工作服
22 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 正确穿着工作鞋
23 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 着装规范 | 工作负责人佩戴红袖章
24 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 |  |  | 工具箱的结构 工具箱的组成 工具箱的型号 工具箱的参数 工具箱的用途 工具箱的分类 工具箱的使用规范 安全用具的结构 安全用具的组成 安全用具的型号 安全用具的参数 安全用具的用途 安全用具的分类 安全用具的使用规范 封印的结构 封印的组成 封印的型号 封印的参数 封印的用途 封印的分类 封印的使用规范 工具箱的检查要点 安全用具的检查要点 封印的检查要点 工具箱的领取要求 安全用具的领取要求 封印的领取要求 | 工具箱的组成 个人工器具清单的核对要点 安全用具的分类 安全用具的领取规范 安全用具的检查标准 安全围栏的检查标准 标示牌的检查标准 绝缘人字梯的检查标准 验电笔的检查标准 工作手套的检查标准 照明电筒的检查标准 万能表的检查标准 现场校验器的检查标准 | 工具箱的领取流程 工具箱的检查方法 安全用具的领取流程 安全用具的检查方法 封印的领取流程 封印的检查方法 工器具齐备性的确认步骤 工器具绝缘性能的检测流程 工具箱存放环境的检查规范 安全用具分类的识别方法 | 工具箱内容核对方法 个人工器具清单的核对方法 安全用具的领取流程 安全用具的检查方法 安全围栏的检查方法 标示牌的检查方法 绝缘人字梯的检查方法 验电笔的检查方法 工作手套的检查方法 照明电筒的检查方法 万能表的检查方法 现场校验器的检查方法
25 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 | 领取检查工具箱
26 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 | 领取检查安全用具
27 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 领取工器具 | 领取检查封印
28 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 准备仪器仪表 |  |  | 测试现场校验器设备主机的结构 测试现场校验器设备主机的适用电压范围 测试现场校验器设备主机的认证标准 测试现场校验器设备主机的开机测试规范 检查组件的分类及功能要求 仪器仪表组件的检查要求 仪器仪表认证的有效性验证方法 测试线绝缘检测的技术标准 仪器仪表存储环境的技术要求 仪器仪表运输防护规范 | 现场校验器设备主机的结构 现场校验器设备主机的开机测试规范 检查组件的分类及功能要求 仪器仪表组件的检查要求 | 测试现场校验器设备主机的检查步骤 测试现场校验器设备主机的检查方法 仪器仪表组件的检查步骤 仪器仪表组件的检查方法 仪器仪表认证有效性的验证流程 仪器仪表认证有效性的验证方法 测试线绝缘检测的执行步骤 测试线绝缘检测的技术标准 仪器仪表存储环境的检查步骤 仪器仪表运输防护的实施方法 测试现场校验器设备主机的开机测试流程 测试现场校验器设备主机的开机测试方法 | 现场校验器设备主机的检查步骤 仪器仪表组件的检查方法 仪器仪表认证有效性的验证方法 现场校验器设备主机的开机测试方法
29 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 准备仪器仪表 | 测试现场校验器设备主机
30 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 准备仪器仪表 | 检查组件齐备
31 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 准备仪器仪表 | 检查主机认证有效
32 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 准备仪器仪表 | 开机测试
33 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业前准备 | 准备工器具、仪器仪表、材料 | 车辆妥当 |  |  | 车辆的结构 车辆的型号 车辆的载重能力参数 车辆的适用场景 车辆的检查要点 车辆的使用规范 车辆的安全停放标准 车辆启动前的检查要求 车辆行驶的安全规范 车辆紧急情况处置原则 | 工器具清单的核对要点 车辆的配置要求 | 车辆检查的要点确认流程 车辆安全停放的标准操作步骤 车辆启动前的检查操作流程 车辆行驶中的安全规范执行步骤 车辆紧急情况处置的预案制定步骤 车辆载重能力的核验操作方法 车辆适用场景的适配性判断标准 车辆结构完整性检查的操作流程 | 工器具清单的核对方法 车辆配置的核查流程
34 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程
35 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 |  |  |  | 工单地址信息的核对规范 用户名称信息的核对标准 工作位置的确认要求 验电笔功能正常判定标准 设备外壳带电检测技术规范 安全围栏设置技术标准 标示牌分类及悬挂位置规范 作业任务安全交代内容要素 作业位置安全交代技术要求 设备带电状态安全告知标准 作业风险安全提示要点 作业分工安全责任划分规范 现场安全措施布设作业标准 作业区域隔离防护技术要求 安全标示牌设置安全规范 | 现场安全措施的分类 现场安全措施的布置要求 | 工单地址信息的核对流程 用户名称信息的核对步骤 工作位置的确认方法 验电笔功能正常验证步骤 设备外壳带电检测流程 安全围栏的装设步骤 标示牌的悬挂方法 作业任务安全交代流程 作业位置安全交代步骤 设备带电状态告知方法 作业风险安全提示步骤 作业分工安全责任划分流程 现场安全措施布设作业步骤 作业区域隔离防护实施方法 安全标示牌设置操作规范 | 现场安全措施的布置方法
36 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 |  |  | 工单地址信息的结构 用户名称信息的验证规范 工作位置标识的核对标准 现场设备名称编号的识别方法 工作区域围栏设置的技术要求 设备外壳验电的操作规范 作业现场位置核对的风险管控标准 计量装置安装位置的定位原则 用户信息与工单匹配的判定依据 作业区域带电设备隔离的安全规范 | 工单地址信息的核对规范 用户名称信息的核对规范 计量柜名称编号标识标准 工作位置现场标识规范 地址核对的规范标准 作业地址风险点的识别 | 核对工单地址信息的步骤 核对用户名称信息的方法 核对工作位置的步骤 设备外壳验电的操作流程 工作区域围栏设置的技术要求 作业现场位置核对的风险管控标准 | 核对工单地址信息的流程 核对用户名称信息的方法 确认计量柜名称编号标识的步骤 作业地址核对的方法 作业地址安全风险点的核对方法
37 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 | 核对工单地址信息
38 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 | 核对用户名称信息
39 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 核对工作地址 | 核对工作位置
40 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 验电 |  |  | 验电笔的结构 验电笔的适用电压范围 验电笔的检查要点 设备外壳验电的安全规范 验电操作的技术标准 验电的安全防护原理 验电笔功能验证的作业要求 柜门开启前验电的判定原理 验电过程的触电风险点 验电操作的标准化流程 | 验电的原理 验电操作的安全规范 设备外壳带电的风险点 验电步骤的执行标准 | 验电笔功能验证的步骤 验电笔功能验证的方法 设备外壳验电的操作流程 设备外壳验电的技术标准 柜门开启前验电的判定流程 验电操作的安全防护方法 验电笔检查的作业步骤 验电笔检查的技术要点 验电操作风险点的识别方法 验电操作标准化流程的执行步骤 | 验电笔的使用方法 设备外壳验电操作流程 设备带电状态判定标准操作流程
41 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 验电 | 验明验电笔功能正常
42 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 验电 | 验明设备外壳不带电
43 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 验电 | 验明验电笔功能正常
44 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 验电 | 开启柜门
45 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 |  |  | 安全围栏的安装规范 标示牌的悬挂位置标准 安全围栏的结构要求 标示牌的适用场景分类 安全围栏的材质技术要求 标示牌的悬挂高度规范 安全围栏的接地规范 标示牌的字体颜色标准 安全围栏的警示作用原理 标示牌的设置目的 安全围栏的安装步骤 标示牌的管理规范 安全围栏的拆除要求 标示牌的检查标准 安全围栏的维护标准 | 安全标示牌的分类 安全标示牌的用途 安全围栏的安装规范 现场安全措施的设置标准 | 安全围栏装设的步骤 止步高压危险标示牌悬挂的步骤 在此工作标示牌悬挂的步骤 从此进出标示牌悬挂的步骤 安全围栏接地的步骤 标示牌悬挂高度的判定方法 安全围栏安装位置的判定方法 标示牌适用场景的判定方法 安全围栏拆除的步骤 标示牌检查的步骤 | 安全围栏装设的步骤 悬挂在此工作标示牌的方法 悬挂止步高压危险标示牌的安装方法 悬挂从此进出标示牌的设置方法
46 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 悬挂“在此工作”标示牌
47 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 装设围栏
48 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 悬挂“止步高压危险”标示牌
49 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 装设安全围栏并悬挂标示牌 | 悬挂“从此进出”标示牌
50 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 |  |  | 安全交代的作业要求 安全交代的交代内容 安全交代的权责定义 安全交代的交代形式 安全交代的作业标准 安全交代的信息传递理论 安全交代的分工安排权责定义 | 作业任务的交代标准 工作位置的交代规范 设备带电状态的交代规范 作业风险的分类及预控措施 工作职责的划分原则 | 安全交代的作业任务交代步骤 安全交代的作业位置交代步骤 安全交代的设备带电情况交代步骤 安全交代的作业风险交代步骤 安全交代的分工交代步骤 | 作业任务交代流程 工作位置的交代方法 设备带电状态的交代方法 作业风险预控措施说明方法 工作职责分工确认流程
51 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代作业任务
52 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代作业位置
53 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代设备带电情况
54 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代作业风险
55 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 布置现场安全措施 | 安全交代 | 交代分工
56 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查并连接仪表测试线 |  |  |  | 万用表通断档的使用要求 测试线绝缘检查的技术标准 电流钳连接的操作原理 电压信号线连接的作业要求 测试设备绝缘检测的判定原理 测试线连接的安全防护原理 测试线与设备接口的匹配规范 测试设备功能测试的作业标准 | 万用表的使用要求 测试线绝缘检查的技术标准 现场校验器绝缘检测的判定原理 测试线与现场校验器设备接口的匹配规范 | 万用表通断档的选择流程 测试线绝缘检查的测试步骤 电流钳的连接步骤 电压信号线的连接方法 测试设备绝缘检测的判定流程 测试线与设备接口的匹配连接流程 测试设备功能测试的操作步骤 测试线连接的安全防护操作流程 | 现场校验器绝缘检测的方法 测试线绝缘检查的测试步骤 测试线与现场校验器连接的流程
57 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查并连接仪表测试线 | 检查测试设备 |  |  | 万用表的通断档使用规范 测试线绝缘测试的技术标准 校验仪测试线的绝缘性能要求 测试设备连接后的二次绝缘检测规范 电压测试线的绝缘等级标准 电流钳的绝缘防护技术要求 信号线连接点的绝缘检测标准 测试设备接地安全技术规范 测试线短路风险的预防措施 测试设备绝缘失效的应急处理原则 | 万用表的通断档使用规范 测试线绝缘测试的技术标准 | 测试校验仪测试线绝缘的检测步骤 万用表通断档测试测试线绝缘的方法 测试设备连接后的二次绝缘检测流程 电压测试线连接的绝缘检测方法 电流钳绝缘防护的连接规范 信号线连接点的绝缘检测操作步骤 测试设备接地连接的安全操作流程 测试线短路风险的预防检查步骤 测试设备绝缘失效的应急处理流程 校验仪测试线绝缘性能的检测方法 | 测试校验仪测试线绝缘的检测步骤 万用表通断档测试测试线绝缘的方法
58 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查并连接仪表测试线 | 检查测试设备 | 选择万用表“通断档”
59 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查并连接仪表测试线 | 检查测试设备 | 测试校验仪测试线绝缘
60 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查并连接仪表测试线 | 检查测试设备 | 连接设备后再次测试
61 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查并连接仪表测试线 | 将测试线与测试设备连接 |  |  | 测试线的绝缘性能测试方法 测试设备的连接规范 电流钳的测量原理 电压及信号线的连接要求 测试设备的校准标准 测试线连接顺序的技术标准 测试线绝缘损坏的判定依据 测试线与设备接口的匹配规范 测试设备外壳带电的检测方法 测试线连接时的防短路措施 测试设备接地要求 测试线连接点的防松动规范 测试设备操作的安全防护原理 测试线连接时的静电防护要求 测试设备启动前的检查项目 测试线连接错误的应急处理流程 测试设备与被测设备的兼容性标准 测试线连接时的电压等级匹配原则 测试设备接口标识的识别规范 测试线连接状态的验证方法 | 电流钳的连接要求 电压及信号线的连接要求 测试线与设备接口的匹配规范 | 测试线绝缘性能的测试步骤 测试线与测试设备连接的规范流程 电流钳与测试设备的连接方法 电压及信号线与测试设备的连接步骤 测试线连接顺序的执行标准 测试线接口匹配的连接方法 测试设备外壳带电的检测流程 测试设备接地的连接步骤 测试线连接时的防短路操作方法 测试线连接点的防松动处理流程 测试设备启动前的检查步骤 测试线连接错误的应急处理流程 测试设备与被测设备的兼容性验证方法 测试线连接时的电压等级匹配操作 测试设备接口标识的识别步骤 测试线连接状态的验证方法 | 电流钳与测试设备的连接方法 电压及信号线与测试设备的连接步骤
62 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查并连接仪表测试线 | 将测试线与测试设备连接 | 连接电流钳
63 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查并连接仪表测试线 | 将测试线与测试设备连接 | 连接电压及信号线
64 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查被测设备 |  |  |  | 计量柜门封印的结构 计量柜门封印的用途 电能表封印的分类 接线盒封印的检查规范 终端封印的安装要求 封印损坏的安全风险 封印检查的工具使用标准 封印状态异常的判定依据 封印防篡改技术原理 封印检查的作业顺序规范 | 被测设备的检查要点 被测设备异常的处理原则 | 计量柜门封印的检查步骤 计量柜门封印的检查方法 电能表及接线盒封印的检查步骤 电能表及接线盒封印的检查方法 终端及接线盒封印的检查步骤 终端及接线盒封印的检查方法 封印损坏的判定依据应用 封印检查工具的使用步骤 封印状态异常的处理流程 封印防篡改技术的验证方法 | 被测设备检查的方法 封印检查的流程 检查结果异常的处理方法
65 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查被测设备 | 检查计量柜门封印 |  |  | 计量柜门封印的结构 计量柜门封印的分类 计量柜门封印的检查要点 计量柜门封印的检查标准 计量柜门封印的检查工具 计量柜门封印的检查周期 计量柜门封印的检查技术标准 计量柜门封印的检查安全规范 计量柜门封印的检查环境要求 计量柜门封印的检查操作原理 | 计量柜门封印的检查要点 | 计量柜门封印检查的步骤 计量柜门封印检查的方法 计量柜门封印检查的技术标准 计量柜门封印检查的判定依据 计量柜门封印检查的异常处理流程 计量柜门封印检查工具的使用方法 计量柜门封印检查的安全操作流程 计量柜门封印检查环境要求的确认步骤 计量柜门封印检查周期的执行方法 | 计量柜门封印检查的方法
66 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查被测设备 | 检查电能表及接线盒封印 |  |  | 电能表的结构 接线盒封印的检查要点 计量柜门封印的检查要点 终端及接线盒封印的检查要点 封印的分类 封印损坏的判定标准 封印检查的技术标准 封印检查的安全规范 封印检查的作业要求 封印检查的工具使用要求 封印异常的处理原则 封印状态监测的原理 封印完整性验证的原理 封印失效的风险点 封印检查的环境要求 | 接线盒封印的检查要点 电能表封印的检查要点 | 电能表封印检查的步骤 接线盒封印检查的步骤 封印完整性验证的步骤 封印损坏判定的检查方法 封印检查工具的使用方法 封印异常处理的流程 封印检查的安全操作规范 封印检查的技术标准执行方法 | 电能表封印检查的步骤 接线盒封印检查的步骤
67 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查被测设备 | 检查终端及接线盒封印 |  |  | 终端的结构 接线盒封印的分类 终端封印的检查要点 接线盒封印的检查要点 终端封印的使用规范 接线盒封印的技术标准 终端封印的安装要求 接线盒封印的安装要求 终端封印的异常状态特征 接线盒封印的异常状态特征 终端封印的更换标准 接线盒封印的更换标准 终端封印的检查周期 接线盒封印的检查周期 终端封印的完整性判定原理 接线盒封印的完整性判定原理 终端封印的安全防护原理 接线盒封印的安全防护原理 终端封印的破损风险点 接线盒封印的破损风险点 终端封印的伪造风险点 接线盒封印的伪造风险点 终端封印的检查操作规范 接线盒封印的检查操作规范 终端封印的记录要求 接线盒封印的记录要求 答案3 终端的结构 接线盒的型号 封印的规范 封印的分类 封印的用途 终端的工作原理 接线盒的运行机制 封印的识别标准 封印损坏的风险 封印检查的安全防护原理 封印检查的操作要求 封印异常的判定标准 | 终端封印的检查要点 | 终端封印检查的步骤 接线盒封印检查的步骤 终端封印检查的方法 接线盒封印检查的方法 终端封印异常状态的判断标准 接线盒封印破损的判定依据 终端封印伪造的识别方法 接线盒封印伪造的识别方法 终端封印完整性验证的流程 接线盒封印完整性验证的流程 终端封印更换的判定依据 接线盒封印更换的判定依据 终端封印检查周期的执行标准 接线盒封印检查周期的执行标准 | 终端封印检查的步骤
68 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查电能表运行数据 |  |  |  | 电能表的结构 电能表的分类 电能表的运行原理 电量数据的分类 运行状态数据的指标 电能表日期时间的同步标准 电量数据的计算公式 电能表封印的检查规范 运行状态异常的判定依据 电能表数据存储的技术标准 数据记录的格式要求 电能表通信协议的技术规范 数据校验的误差范围标准 电能表显示界面的参数标识规则 运行数据与计量装置的关联逻辑 | 电能表的结构 电能表运行数据的指标 电能表显示界面的参数标识规则 | 电能表日期时间检查步骤 电量数据检查方法 运行状态数据检查流程 电量数据分类判定标准 运行状态指标异常判定依据 电能表数据存储校验方法 数据记录格式规范操作 运行数据与计量装置关联分析流程 数据误差范围判定步骤 显示界面参数标识识别方法 | 电能表运行数据的检查方法
69 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查电能表运行数据 | 检查日期时间 |  |  | 低压三相四线电能表的日期时间显示原理 电能表日期时间的校准技术标准 系统时间同步与电能表时间的关联原理 日期时间参数的量化特征 电能表运行数据检查的操作规范 日期时间异常状态的判定标准 电能表日期时间显示的故障风险点 电能表日期时间检查的安全防护原理 电能表日期时间记录的格式要求 电能表时间同步的校验方法 | 电能表日期时间检查的操作规范 | 电能表日期时间显示的检查步骤 电能表日期时间校准的技术标准 系统时间与电能表时间同步的校验方法 日期时间参数的量化特征检查方法 电能表日期时间检查的操作流程 日期时间异常状态的判定流程 日期时间显示故障的风险排查方法 电能表日期时间检查的安全防护措施 日期时间记录的格式要求 电能表时间同步的校验流程 | 电能表日期时间显示的检查步骤
70 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查电能表运行数据 | 检查电量数据 |  |  | 低压三相四线电能表的结构 低压三相四线电能表的参数 电量数据的定义 电能计量原理 电量数据的记录规范 电能表显示界面的操作规范 电量数据的存储技术标准 电量数据异常判定标准 电量数据采集的作业要求 电量数据核对的技术标准 电能表数据通信接口规范 电量数据存储介质的作业要求 电量数据读取的安全规范 电量数据存储的加密标准 电量数据记录的完整性要求 | 电能表显示界面的操作规范 电量数据采集的作业要求 | 电量数据的读取步骤 电量数据的记录方法 电量数据异常判定流程 电量数据存储介质的操作步骤 电量数据通信接口的连接流程 电量数据核对的技术标准执行步骤 电量数据完整性检查方法 电量数据存储加密的操作流程 电量数据采集的作业执行步骤 电量数据记录规范的实施流程 电量数据安全读取的操作方法 | 电量数据的读取步骤
71 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 检查电能表运行数据 | 检查运行状态数据 |  |  | 电能表的运行状态参数 运行状态数据的测试原理 现场校验器的使用规范 电能表运行状态数据的判定标准 电压、电流、功率等参数的测量方法 电能表运行状态异常的识别特征 测试数据记录的技术要求 运行状态数据与计量准确性关系 电能表运行状态检查的安全操作规范 运行状态数据误差的评估标准 电能表运行状态数据的显示界面说明 运行状态数据与电能计量装置配置关系 电能表运行状态数据与接线方式关联性 运行状态数据异常的处理流程 电能表运行状态检查的环境要求 | 电能表的运行状态参数 电能表运行状态数据的显示界面说明 | 现场校验器的参数设定流程 运行状态数据的测试方法 电压电流功率数据的读取步骤 电能表运行状态参数的判定流程 运行状态数据误差的评估方法 运行状态数据的记录填写方法 计量装置接线状态的判断步骤 运行状态异常的识别判定流程 现场校验器的设备操作步骤 运行状态数据的可视化分析方法 运行状态数据与接线方式的关联分析方法 运行状态数据异常的处理流程 电能表运行状态检查的安全操作流程 运行状态数据与计量准确性的关联分析方法 运行状态数据的误差修正流程 | 电能表运行状态数据的检查方法 电压电流功率数据的读取步骤
72 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 |  |  |  | 电压测试线的结构 电压测试线的电压范围参数 电压测试线的连接规范 电能表电压输入接口的结构 电流钳的结构 电流钳的工作原理 电流钳的使用规范 电流测试接线的接线规则 信号线的结构 信号线的连接方法 信号传输的原理 光电头的连接规范 电能表脉冲信号的采集原理 信号线端子的连接标准 测试设备的校准标准 电压测试的接线顺序规范 电流钳的夹持方向要求 信号连接的稳定性判定标准 测试线绝缘检查的技术标准 电能表接入电路的电气安全规范 | 现场校验器的接线原则 现场校验器的结构 现场校验器的功能 | 电压测试线的连接步骤 电压测试线的连接方法 电流钳的连接步骤 电流钳的连接方法 信号线的连接步骤 信号线的连接方法 光电头的连接步骤 信号线端子的连接步骤 测试线绝缘检查的步骤 测试设备校准的步骤 电压测试的接线顺序步骤 电流钳夹持方向判定步骤 信号连接稳定性判定步骤 测试数据观察方法 设备校验参数设定方法 | 现场校验器的使用方法 现场校验器与被测设备的连接方法
73 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接电压测试线 |  |  | 压测试线的结构 电压测试线的参数 电压测试线的用途 电压测试线的分类 电压测试线的绝缘测试规范 电压数据的测量原理 电压测试线的连接要求 电压测试线的安全防护原理 电压测试线短路风险的预防措施 现场校验器的电压测试端子操作规范 三相四线电能表的电压接线方式 电压测试线连接的触电风险点 电压测试线连接的绝缘检测标准 电压测试线连接的验电操作规范 电压测试线连接的相位对应关系 | 电压测试线的连接要求 现场校验器的电压测试端子连接规范 接线盒的电压接线方式 电压数据正常的判断标准 | 电压测试线的连接步骤 电压测试线的绝缘检测方法 现场校验器的开机操作流程 电压数据的观察方法 测试线与设备的连接规范 验电操作的执行步骤 测试线连接的相位对应方法 测试线短路风险的预防步骤 测试线连接的绝缘检测标准执行流程 | 电压测试线的连接步骤 现场校验器的开机操作流程 电压数据的观察方法
74 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接电压测试线 | 现场校验器开机
75 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接电压测试线 | 观察电压数据
76 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接电流钳 |  |  | 电流钳的结构 电流钳的型号 电流钳的测量范围 电流钳的精度等级 电流钳的用途 电流钳的分类 电流钳的工作原理 电流钳的使用规范 电流钳的校验要求 电流钳的连接方式 电流钳的安全操作标准 电流钳的绝缘性能要求 电流钳的校验方法 电流钳的使用环境条件 电流钳的维护保养规范 电流钳的误差修正原理 电流钳的电磁兼容性要求 电流钳的安装位置选择原则 电流钳的连接顺序规范 电流钳的测量数据读取方法 | 电流钳的使用规范 电流钳的连接方式 电流钳的测量数据读取方法 接线盒的电流接线方式 电流数据正常的判断标准 | 电流钳的连接步骤 电流钳的连接方法 电流钳的安全连接方法 电流钳的连接校验步骤 电流钳的连接顺序规范 电流钳的连接误差修正步骤 电流钳的连接绝缘测试步骤 | 电流钳的连接方法 电压数据的观察方法
77 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接电流钳 | 观察电流数据
78 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接信号线 |  |  | 信号线的连接原理 光电头的使用规范 吸盘扣的操作要求 信号线的绝缘检测标准 信号连接点的确认原则 脉冲信号的传输机制 信号线连接的误差控制规范 信号回路的安全操作要求 信号线连接的防误触措施 信号端子的接触可靠性标准 信号连接状态的验证方法 信号线连接的绝缘防护要求 | 信号的分类 信号线的分类 信号线的连接要求 信号测试数据的判断标准 | 测试光电头连接的步骤 吸盘扣操作的流程 信号线端子连接的步骤 信号连接点确认的方法 脉冲信号传输的验证流程 信号线绝缘检测的步骤 信号端子接触可靠性检查方法 信号回路安全操作的规范流程 信号连接防误触的防护措施 信号连接误差控制的操作方法 | 测试光电头连接的步骤 信号连接点确认的方法 脉冲信号线的链接步骤 信号测试数据的判断方法
79 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接信号线 | 将测试光电头与被测设备脉冲灯闪信号连接
80 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接信号线 | 将测试光电头与被测设备脉冲灯闪信号连接 | 确认连接点
81 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接信号线 | 将测试光电头与被测设备脉冲灯闪信号连接 | 连接信号
82 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接信号线 | 将测试光电头与被测设备脉冲灯闪信号连接 | 抬起吸盘扣
83 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接信号线 | 将测试光电头与被测设备脉冲灯闪信号连接 | 向下压实吸盘扣
84 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接信号线 | 将测试信号线与被测设备校表端子连接
85 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接信号线 | 将测试信号线与被测设备校表端子连接 | 确认连接点
86 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接信号线 | 将测试信号线与被测设备校表端子连接 | 连接信号线端子
87 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 连接被测设备 | 连接信号线 | 将测试信号线与被测设备校表端子连接 | 观察测试数据
88 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 测试数据 |  |  |  | 电能表参数的定义 现场校验器的设置规范 测试数据样本的设定标准 电压参数的测量原理 电流参数的测量原理 功率计算原理 功率因数的定义 向量图的生成规则 测试数据误差的判定标准 误差数据的设定规范 | 电能表参数的定义 现场校验器的设置规范 测试结果的判断依据 | 电能表参数对照的流程 现场校验器设备指引设定的步骤 测试数据样本设定的步骤 电压、电流、功率、功率因数、向量图数据测试的流程 测试数据误差数据设定的步骤 运行数据读取操作的规范 误差判定标准应用的步骤 测试数据误差设定规范的执行方法 | 现场校验器设备指引设定的步骤 电压、电流、功率、功率因数、向量图数据测试的流程 测试数据误差数据设定的步骤 测试结果判断的方法
89 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 测试数据 | 按照电能表实际参数在现场校验器中设定 |  |  | 现场校验器的参数设定要求 电能表参数对照设定的依据 校验器设备指引的操作规范 测试数据样本设定的作业要求 误差数据设定的技术标准 参数逐个设定的操作流程 设备校验器认证有效性的检查标准 测试数据样本数量的规程要求 | 现场校验器的参数设定要求 校验器设备指引的操作规范 | 现场校验器参数设定的步骤 电能表参数对照设定的步骤 校验器设备指引操作的步骤 测试数据样本数量设定的步骤 误差数据设定的步骤 参数逐个设定的操作流程 校验器认证有效性检查的步骤 测试数据样本设定的作业要求 误差数据设定的技术标准 现场校验器参数设定的方法 | 现场校验器参数设定的步骤 电能表参数对照设定的步骤 校验器设备指引操作的步骤
90 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 测试数据 | 按照电能表实际参数在现场校验器中设定 | 对照电能表参数
91 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 测试数据 | 按照电能表实际参数在现场校验器中设定 | 按亮现场校验器设备指引
92 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 测试数据 | 按照电能表实际参数在现场校验器中设定 | 按照设备指引逐个设定
93 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 测试数据 | 按照规程要求设定测试数据样本及个数 |  |  | 测试数据样本的设定原则 测试数据样本数量的技术规范 电能表测试样本的分类标准 测试数据样本的选取标准 现场校验器数据采集的规程要求 测试数据样本的统计学原理 测试数据样本的误差控制标准 电能表测试样本的重复性要求 测试数据样本的代表性和有效性标准 测试数据样本的最小样本量计算方法 | 测试数据样本的设定原则 现场校验器数据采集的规程要求 | 测试数据样本设定的步骤 测试数据样本分类的方法 测试数据样本选取的流程 测试数据样本数量确定的规程 测试数据误差控制的设定步骤 测试数据样本代表性的判断方法 测试数据样本有效性的验证流程 测试数据样本最小样本量的计算方法 测试数据样本重复性要求的执行步骤 测试数据样本统计学原理的应用方法 | 测试数据样本设定的步骤
94 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 测试数据 | 测试并读取运行数据 |  |  | 现场校验器的结构 电压的量化特征 电流的量化特征 功率的数学表达形式 功率因数的物理意义 向量图的生成原理 电能表的测试技术标准 电流钳的工作原理 电压测试线的连接规范 信号线的连接要求 测试数据采集的作业要求 测试误差的判定标准 测试线绝缘检查的技术标准 测试数据记录的填写规范 测试回路短路风险的防护原理 测试设备操作的安全防护原理 | 现场校验器数据的测试规范 现场校验器数据的读取规范 判断计量装置接线及运行状态的标准 | 现场校验器测试并读取电压、电流、功率、功率因数、向量图数据的步骤 测试数据采集的步骤 测试数据异常处理方法 测试数据误差的判定流程 测试数据记录的填写方法 测试数据误差的判定方法 测试数据样本设定的步骤 测试数据误差处理的预案 测试数据采集的规范流程 测试数据异常的判定依据 | 现场校验器测试并读取电压、电流、功率、功率因数、向量图数据的步骤 测试数据采集的步骤 测试数据异常的判定流程 测试数据记录的填写方法
95 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 测试数据 | 测试并读取运行数据 | 测试并读取电压、电流、功率、功率因数、向量图等数据
96 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 测试数据 | 按照规程要求设定测试数据误差数据 |  |  | 现场校验器的误差数据设定技术标准 测试数据误差允许范围的规范 电能表误差计算的数学表达形式 测试数据误差判定的物理意义 误差数据设定的作业要求 误差样本数量的确定原则 测试数据误差的量化特征 误差数据记录的格式规范 误差数据与电能计量精度的关联规律 误差数据校核的技术规范 | 现场校验器的误差数据设定技术标准准 测试数据误差允许范围的规范 | 测试数据误差数据设定步骤 误差数据校核的方法 测试数据误差样本数量确定流程 误差数据判定标准应用流程 误差数据记录格式规范操作 误差数据量化特征验证方法 现场校验器误差数据输入流程 误差允许范围对照设定方法 测试数据误差计算公式应用流程 误差数据与计量精度关联校验方法 | 测试数据误差数据设定步骤 误差数据校核的方法
97 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 记录数据 |  |  |  | 低压三相四线电能表的运行参数 现场校验器设备的参数设置规范 电压、电流、功率的测量原理 功率因数的数学定义及物理意义 向量图的要素构成及生成原理 电能表误差计算的技术标准 计量装置接线异常的判定依据 测试数据记录的作业要求 计量装置运行状态的评估标准 现场校验器数据采样的技术规范 电能表封印信息记录的规范要求 测试误差数据的判定标准 电能表运行状态数据的分类标准 数据记录表的填写技术标准 电压、电流参数的量化特征范围 电能表运行数据异常的识别规则 测试数据与实际参数的匹配原则 电能表运行状态判定的逻辑规则 现场校验器数据误差的允许范围 电能表运行数据记录的合规性要求 | 数据的记录规范 作业表单的填写规范 电能表接线及运行状态的判断依据 | 测试运行数据记录的步骤 计量装置接线正常性判断的方法 测试误差数据记录的步骤 误差数据合格性判定的依据 其他基本信息抄录的步骤 封印信息填写的方法 数据记录表签署的流程 测试数据与运行状态匹配的判定方法 运行数据异常识别的判定流程 数据记录合规性检查的标准 | 测试运行数据记录的步骤 其他基本信息抄录的步骤 电能表接线及运行状态的判断方法
98 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 记录数据 | 抄录、判断测试运行数据 |  |  | 低压三相四线电能表的运行参数 电能表测试数据记录的技术标准 电压电流功率的数学表达形式 功率因数的物理意义 向量图的要素构成 现场校验器的操作规范 测试误差数据的判定标准 计量装置接线异常的判断依据 电能表运行状态数据的采集原理 测试数据记录表的填写要求 电压电流功率的量程范围 电能表误差等级分类 数据抄录的防误操作规范 测试数据与理论值的对比规则 向量图分析的判定标准 电能表封印检查的技术要求 | 低压三相四线电能表的运行参数 计量装置接线异常的判断依据 测试数据记录表的填写要求 | 记录运行数据的步骤 判断计量装置接线及运行是否正常的流程 记录测试误差数据的方法 判断误差是否合格的判定标准 向量图分析的判定方法 测试数据与理论值对比的判断流程 数据抄录的防误操作流程 测试数据记录表的填写规范 | 记录运行数据的步骤 判断计量装置接线及运行是否正常的流程
99 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 记录数据 | 抄录、判断测试运行数据 | 记录运行数据
100 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 记录数据 | 抄录、判断测试运行数据 | 判断计量装置接线及运行是否正常
101 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 记录数据 | 抄录、判断测试运行数据 | 记录测试误差数据
102 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 记录数据 | 抄录、判断测试运行数据 | 判断误差是否合格
103 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 记录数据 | 抄录其他基本信息 |  |  | 电能表封印信息分类 封印信息填写规范 工单填写要素构成 作业表单编制标准 客户签名确认规范 计量装置封印作用原理 现场作业记录技术标准 数据记录安全防护原理 作业信息追溯管理要求 计量运维数据归档规范 | 工单填写要素 | 电能表封印信息的填写步骤 封印信息的填写方法 客户签名确认的步骤 签名确认的填写方法 | 其他基本信息的填写方法
104 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 记录数据 | 抄录其他基本信息 | 填写封印信息
105 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 记录数据 | 抄录其他基本信息 | 签名
106 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 拆除设备 |  |  |  | 被测设备端的拆除操作规范 测试设备连接线的使用规范 仪表盒的收纳要求 设备关机的安全作业标准 测试线拆除的技术规范 拆除操作的绝缘防护要求 设备连接断开的顺序要求 测试设备的断电操作流程 工器具收纳的标准化流程 设备拆除后的状态确认标准 | 被测设备端的拆除操作规范 仪表盒的收纳要求 测试线拆除的技术规范 | 被测设备端连接的拆除步骤 设备关机的断电操作流程 测试设备连接线的拆除顺序要求 测试设备连接线的拆除安全操作步骤 仪表盒的标准化收纳流程 测试设备连接线的绝缘防护拆除方法 设备连接断开的顺序控制规范 测试设备断电操作的异常处理流程 工器具收纳的标准化操作步骤 设备拆除后的状态确认检查流程 | 被测设备端连接的拆除步骤 设备关机的断电操作流程 测试设备连接线的拆除顺序 仪表盒的标准化收纳方法
107 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 拆除设备 | 拆除被测设备端连接 |  |  | 低压三相四线电能表的结构 低压三相四线电能表的型号参数 测试线的绝缘要求 接线盒的连接规范 电流钳的工作原理 电压测试线的连接标准 信号线的连接原理 拆除操作的安全防护原理 设备拆除的技术标准 作业人员佩戴绝缘手套的规范 工具绝缘包裹的操作要求 拆除顺序的技术规范 设备断电操作的作业要求 连接点确认的判定原理 测试设备关机的操作标准 测试线绝缘检查的技术规范 拆除后设备状态监测原理 作业现场清理的技术标准 设备封印恢复的操作规范 作业终结的验收标准 | 设备拆除的技术标准 | 低压三相四线电能表拆除连接的步骤 测试线拆除的规范方法 电流钳拆除的步骤 信号线拆除的规范方法 接线盒连接点断开的判定方法 设备断电操作的规范流程 绝缘手套佩戴的规范步骤 测试设备关机的操作流程 测试线绝缘检查的规范方法 拆除后设备状态监测的流程 作业现场清理的技术规范流程 设备封印恢复的操作步骤 作业终结的验收流程 | 测试线拆除的规范方法
108 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 拆除设备 | 设备关机 |  |  | 低压三相四线电能表的结构 低压三相四线电能表的关机操作规范 测试设备的关机操作要求 设备关机的安全防护原理 电流回路开路的预防措施 电压回路短路的预防措施 设备关机的操作环境要求 设备关机的技术原理 设备关机的作业标准 设备关机的操作人员资质要求 | 现场校验器的关机操作要求 | 低压三相四线电能表关机的步骤 低压三相四线电能表关机的流程 低压三相四线电能表关机的异常处理方法 低压三相四线电能表关机的异常处理流程 | 现场校验器关机的步骤
109 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 拆除设备 | 拆除测试设备连接线 |  |  | 试设备连接线的结构 测试设备连接线的参数 测试设备连接线的使用规范 测试设备的断电操作规范 测试设备连接线的拆除顺序 测试设备连接线的绝缘检测标准 测试设备连接线的拆除安全防护原理 测试设备连接线的短路风险点 测试设备连接线的绝缘损坏判定标准 测试设备连接线的拆除操作要求 测试设备连接线的二次回路操作规范 测试设备连接线的带电检测原理 测试设备连接线的接地操作规范 测试设备连接线的绝缘工具使用要求 测试设备连接线的拆除后的复检标准 | 现场校验器连接线的拆除顺序规范 | 测试设备连接线的拆除步骤流程 测试设备连接线的断电操作流程 测试设备连接线的绝缘检测方法 测试设备连接线的短路风险点预防方法 测试设备连接线的拆除安全防护措施 测试设备连接线的二次回路操作流程 测试设备连接线的接地操作流程 测试设备连接线的绝缘工具使用流程 测试设备连接线拆除后的复检方法 测试设备连接线的带电检测操作流程 | 现场校验器连接线的拆除步骤流程
110 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 拆除设备 | 收集装回仪表盒中 |  |  | 仪表盒的结构 测试设备连接线的绝缘检查要点 现场校验器设备主机的关机流程 测试设备连接线的收纳规范 仪表盒的使用要求 测试线绝缘损坏的风险点 设备关机的作业要求 测试设备连接线的分类 仪表盒的适用场景 测试设备连接线的参数要求 测试设备连接线的存放技术标准 设备关机的安全防护原理 仪表盒的使用规范 测试设备连接线的检查要求 设备收纳的作业要求 测试设备连接线的处置原则 | 现场校验器及连接线的收纳规范 | 测试设备连接线的拆除步骤 设备关机的操作流程 测试设备连接线的收纳方法 仪表盒的使用流程 测试设备连接线的分类收纳方法 设备关机的安全操作标准 测试设备连接线的处置流程 仪表盒的适用场景判定方法 测试设备连接线的参数检查流程 设备收纳的作业规范 | 现场校验器及连接线的收纳方法
111 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 恢复封印 |  |  |  | 封印的结构 封印的型号 封印的适用场景 封印的分类 封印的安装规范 封印的技术标准 封印的安全防护原理 封印恢复的作业要求 封印恢复的操作原理 封印恢复的判定原理 封印恢复的验收规范 封印恢复的控制措施 封印恢复的应急处置原则 | 封印的安装规范 封印恢复的作业要求 | 电能表及接线盒封印恢复的步骤 终端及接线盒封印恢复的步骤 计量柜门封印恢复的步骤 电能表及接线盒封印恢复的方法 终端及接线盒封印恢复的方法 计量柜门封印恢复的方法 | 封印恢复的步骤
112 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 恢复封印 | 恢复电能表及接线盒封印 |  |  | 电能表封印的结构 接线盒封印的分类 封印的适用技术标准 封印恢复的作业要求 封印失效的故障风险点 封印安装的防护原理 封印工具的使用规范 封印状态判定的技术标准 封印恢复的环境条件要求 封印完整性检查的判定依据 | 电能表封印恢复的作业要求 | 电能表封印恢复的步骤 电能表封印恢复的方法 接线盒封印恢复的步骤 接线盒封印恢复的方法 封印完整性检查的判定依据 封印工具的使用规范 封印恢复的环境条件要求 封印失效的故障风险点 封印恢复的作业要求 | 电能表封印恢复的方法
113 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 恢复封印 | 恢复终端及接线盒封印 |  |  | 封印的结构 封印的用途 封印的分类 封印的安装规范 封印恢复的操作原理 封印恢复的作业标准 封印恢复的危险点 封印恢复的防护原理 接线盒封印的结构 接线盒封印的作用 接线盒封印的安装规范 接线盒封印恢复的操作要求 终端设备封印的分类 终端设备封印的使用规范 终端设备封印恢复的作业标准 封印恢复的验收规范 封印恢复后的状态检查要求 | 终端封印的安装规范 接线盒封印的安装规范 | 终端及接线盒封印恢复的步骤 终端及接线盒封印恢复的方法 封印完整性检查的流程 封印安装位置确认的操作方法 封印工具使用的安全规范 接线盒封印恢复的步骤 接线盒封印恢复的注意事项 终端设备封印恢复的步骤 终端设备封印恢复的异常处理方法 封印恢复后的状态检查流程 | 终端及接线盒封印恢复的步骤
114 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 恢复封印 | 恢复计量柜门封印 |  |  | 计量柜门封印的结构 计量柜门封印的分类 计量柜门封印的适用场景 计量柜门封印的使用规范 封印工具的检查要点 封印恢复的操作要求 计量柜门封印恢复的安全规范 计量柜门封印恢复的风险点 计量柜门封印恢复的技术标准 计量柜门封印恢复的作业要求 | 计量柜门封印的操作规范 | 计量柜门封印恢复的流程 计量柜门封印恢复的方法 计量柜门封印恢复的安全规范 封印工具检查的步骤 计量柜门封印恢复的技术标准 计量柜门封印恢复的作业要求 计量柜门封印恢复的风险点识别流程 计量柜门封印恢复的异常处理方法 | 计量柜门封印恢复的方法
115 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 填写工单 |  |  |  | 作业表单的填写要求 工单的完善标准 客户签名的确认规范 数据记录的作业标准 计量装置测试误差的判定标准 封印信息记录的技术标准 测试数据误差的合格范围 作业表单的编制规范 工单信息的完整性要求 客户签名确认的法律效力 作业表单的归档管理标准 测试数据记录的准确性要求 计量装置运行状态判定依据 现场校验数据的记录规范 客户沟通的作业标准 | 工单信息的填写要求 | 作业表单填写的步骤 作业表单填写的方法 工单完善的标准流程 工单完善的信息核对方法 客户签名确认的流程 客户签名确认的操作规范 测试数据记录的填写步骤 封印信息记录的操作方法 误差数据记录的标准化流程 作业表单完整性检查的步骤 工单信息归档的操作规范 | 工单信息填写的步骤
116 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 填写工单 | 完善作业表单 |  |  | 工单的结构 作业表单的填写要求 电能表运行数据的记录标准 测试误差数据的判定规范 封印信息的记录规则 客户签名确认的作业标准 作业表单的编制技术标准 数据记录的完整性要求 计量装置接线状态的判定依据 工单信息的核对规范 | 作业表单的填写要求 | 作业表单填写的步骤流程 客户签名确认的操作流程 封印信息记录的操作方法 测试误差数据判定的操作标准 计量装置接线状态判定的操作方法 数据记录完整性的验证流程 工单信息核对的执行标准 作业表单数据录入的校验方法 异常数据标注的处理流程 表单签名区域规范填写的操作方法 | 作业表单完善步骤
117 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 填写工单 | 完善工单 |  |  | 工单的结构 工单的填写要求 测试数据的记录规范 误差判断标准 封印信息的记录要求 作业表单的编制标准 数据记录的物理意义 工单的验收标准 客户签名确认的法律效力 现场校验数据的溯源性要求 | 工单的填写规范 工单的校验要求 | 工单填写的流程 作业表单完善步骤 工单完善方法 测试数据记录的填写规范 误差数据判定的记录流程 封印信息记录的操作方法 工单验收标准的判定步骤 客户签名确认的流程 现场校验数据溯源性记录方法 | 工单填写步骤 工单校验方法
118 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业过程 | 填写工单 | 客户签名确认 |  |  | 工单的结构 工单的填写要求 客户签名的确认流程 工单填写的技术标准 客户签名的法律效力 工单信息的完整性要求 客户签名的见证规范 工单存档的技术标准 客户签名确认的作业要求 工单填写的合规性标准 | 客户签字确认的作业要求 | 工单填写的流程 工单填写的方法 客户签名确认的流程 客户签名确认的方法 工单信息核对的步骤 客户身份验证的步骤 签名异常的处理流程 工单归档的步骤 | 客户确认流程的步骤流程 客户确认内容的填写方法
119 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业终结 | 恢复现场 |  |  |  | 清理现场的环境要求 安全措施拆除的作业标准 作业人员撤离的作业要求 现场恢复的验收规范 安全围栏拆除的顺序要求 标示牌清理的作业标准 作业现场工具回收规范 设备及工器具检查的作业要求 作业现场安全状态确认标准 工作终结报告填写的技术标准 | 作业现场恢复的要求 | 清理现场的流程 安全措施拆除的步骤 安全措施拆除的方法 作业人员撤离的流程 现场恢复的验收方法 安全围栏拆除的顺序要求 标示牌清理的作业方法 工具回收的作业流程 设备及工器具检查的步骤 作业现场安全状态确认的流程 工作终结报告填写的技术方法 | 恢复现场的流程
120 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业终结 | 恢复现场 | 清理现场 |  |  | 工器具的收纳要求 仪器仪表的存放规范 安全围栏拆除的作业要求 标示牌拆除的安全规范 作业现场清理的标准 测试线缆收纳的技术标准 封印恢复的作业规范 现场恢复的环境要求 工器具检查的验收标准 安全措施拆除的顺序规范 | 工器具归位的技术标准 作业现场恢复的验收规范 现场遗留物检查的技术要点 | 工器具的收纳流程 仪器仪表的存放流程 安全围栏拆除的流程 标示牌拆除的流程 作业现场清理的步骤 测试线缆收纳的步骤 封印恢复的操作流程 现场环境恢复的检查流程 工器具检查的验收流程 安全措施拆除的顺序流程 | 工器具归位的操作流程
121 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业终结 | 恢复现场 | 拆除安全措施 |  |  | 安全围栏的拆除技术标准 标示牌拆除的规范要求 接地线拆除的作业要求 安全措施拆除的顺序原则 安全措施拆除的环境条件要求 安全措施拆除的监督要求 安全措施拆除的危险源辨识 安全措施拆除的防护原理 安全措施拆除的验收标准 安全措施拆除的应急处置原则 安全措施拆除的作业风险管控标准 安全措施拆除的作业人员资质要求 | 安全围栏拆除的技术规范 标示牌拆除的技术规范 | 安全围栏拆除的步骤流程 标示牌拆除的步骤流程 接地线拆除的作业步骤 安全措施拆除的顺序步骤 安全措施拆除的环境检查方法 安全措施拆除的监督流程 安全措施拆除的危险源辨识步骤 安全措施拆除的防护操作方法 安全措施拆除的验收检查流程 安全措施拆除的应急处置流程 安全措施拆除的作业风险管控步骤 安全措施拆除的人员资质核查流程 | 安全围栏拆除步骤 标示牌拆除方法
122 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业终结 | 恢复现场 | 作业人员撤离 |  |  | 作业人员撤离的作业要求 安全措施拆除的技术规范 作业现场清理的标准流程 工器具装回的技术要求 作业终结的判定标准 现场恢复的验收规范 安全围栏拆除的作业标准 标示牌摘除的作业流程 作业人员撤离的环境检查要求 工单终结的填写规范 | 作业人员撤离要求 | 作业人员撤离的环境检查流程 安全围栏拆除的作业标准 标示牌摘除的作业流程 工器具装回的技术操作步骤 作业现场清理的标准操作流程 安全措施拆除的技术规范流程 作业终结判定的检查步骤 工单终结的填写方法 现场恢复验收的检查流程 作业人员撤离的协同步骤 | 作业人员撤离的环境检查步骤
123 | 营销专业 | 计量运维班 | 低压三相四线电能表运行状态作业 | 作业终结 | 办理作业终结 |  |  |  | 作业终结的作业要求 工单关闭的技术标准 作业结束确认的流程规范 现场恢复的验收标准 设备状态复核的作业要求 作业终结报告的编制要求 安全措施拆除的技术规范 工器具回收的标准化要求 作业终结信息系统的操作规范 客户签字确认的作业标准 作业终结文档的归档规范 作业风险闭环管理的技术标准 作业终结沟通协调的作业要求 作业结束状态检查的技术规范 | 作业终结的要求 | 作业终结流程 工单关闭的步骤 作业结束确认的流程 现场恢复的验收步骤 设备状态复核的检查流程 作业终结报告的编制步骤 安全措施拆除的操作流程 工器具回收的标准化流程 信息系统作业终结操作步骤 客户签字确认的执行方法 作业终结文档归档的流程 作业风险闭环管理的实施步骤 作业结束状态检查的验收流程 | 作业终结操作流程